[image: image1.jpg]. o Europejski Fundusz Spoteczn
Program Regionalny 4Z0es. Zdrowe zycie, czysty zysk . e

Fundusze : : .
, Europejskie - séfsckzgosmllta gy Unia Europejska -





Załącznik do odpowiedzi (pisma z dnia 22.11.2018) - poprawiony załącznik nr 1A  i 1B do SIWZ
Załącznik nr 1A do SIWZ - formularz ofertowy
	FORMULARZ OFERTOWY- część 1 


DANE WYKONAWCY:
(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):

	1. 
	Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: .........................
Pełna nazwa:........................................................................
Adres:ulica .......................... kod ........... miejscowość ....................

numer NIP .................. numer REGON ................. KRS...................

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy:

ulica .......................... kod ........... miejscowość ....................

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem:

tel.: .......................fax: .................... e-mail....................

	2. 
	Pełna nazwa:........................................................................
Adres:ulica .......................... kod ................ miejscowość ....................

tel.: ....................... numer NIP .................. numer REGON ................. 

fax: .................... e-mail....................


w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawa sprzętu elektronicznego  oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej”- część 1 - sprzęt elektroniczny. Postępowanie znak: ZP.3.2018,składam(y) niniejszą ofertę:
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę brutto:....................................................... w tym należny podatek VAT. 

Słownie brutto:……................................................................................................................. zgodnie z poniższą tabelą:
	l.p.
	Przedmiot dostawy:
	ilość
	j.m.
	cena jedn. netto
	wartość netto
(3x5)
	
	Stawka VAT

(podać stawkę)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7

	I.
	komputer AIO wraz z systemem operacyjnym  dla uczniów 
	8
	szt.
	 
	
	
	 

	II.
	komputer AIO wraz z systemem operacyjnym dla nauczyciela
	1
	szt.
	 
	
	
	 

	III.
	drukarka 3D SLA
	1
	szt.
	
	
	
	

	IV.
	projektor multimedialny
	1
	szt.
	 
	
	
	 

	V.
	skaner 3D.


	1
	szt.
	
	
	
	

	VI.
	stół obrotowy do skanera 3D
	1
	szt.
	 
	
	
	 

	VII.
	wyposażenie niezbędne do pracy z skanerem 3d i drukarką 3d
	1
	zest.
	 
	
	
	 

	VIII.
	aparat fotograficzny z zestawem
	6
	szt.
	
	
	
	

	IX.
	Kamera
	1
	szt.
	
	
	
	

	X.
	APARAT Fotograficzny -Lustrzanka full HD
	2
	szt.
	
	
	
	

	XI.
	Magnetofon
	1
	szt.
	
	
	
	

	XII.
	Chłodnia
	1
	szt.
	
	
	
	

	XIII
	Komplet wyposażenia niezbędnego do realizacji modyfikacji programu nauczania w zakresie Wideofilmowania
	Xxxxxxxxxxxxx
	
	xxxxxx

	1. 
	Akumulator do kamery - 1 szt do kamery z poz. IX
	1
	szt.
	 
	
	
	

	2. 
	Karta pamięci do kamery 2 szt 
	2
	szt.
	
	
	
	

	3. 
	Mikrofon reporterski - 1 szt 
	1
	szt.
	
	
	
	

	4. 
	Mikrofon krawatowy, bezprzewodowy 
	1
	szt.
	
	
	
	

	5. 
	Statyw na kółkach 
	1
	szt.
	
	
	
	

	6. 
	Statyw studyjny 
	1
	szt.
	
	
	
	

	7. 
	Skrzynia transportowa 
	3
	szt.
	
	
	
	

	8. 
	Rejestrator audio
	1
	szt.
	
	
	
	

	9. 
	Karta pamięci 32GB
	1
	szt.
	
	
	
	

	10. 
	Mikrofon kierunkowy
	1
	szt.
	
	
	
	

	11. 
	Tyczka mikrofonowa
	1
	szt.
	
	
	
	

	12. 
	Torba transportowa
	3
	szt.
	
	
	
	

	13. 
	Gimbal 3osiowy
	2
	szt.
	
	
	
	

	14. 
	Karta pamięci 64GB 
	5
	szt.
	
	
	
	

	15. 
	Akumulator do aparatu 
akumulatory do pozycji:

APARAT Fotograficzny -Lustrzanka full HD
	4
	szt.
	
	
	
	

	16. 
	Ładowarka do akumulatora lp. 15. 
	2
	szt.
	
	
	
	

	17. 
	Mikrofon 
	2
	szt.
	
	
	
	

	18. 
	Statyw z głowicą olejową 
	2
	szt.
	
	
	
	

	19. 
	Torba transportowa
	2
	szt.
	
	
	
	

	20. 
	Monitor podglądowy 
	2
	szt.
	
	
	
	

	21. 
	Torba transportowa na kamerę 
	1
	szt.
	
	
	
	

	22. 
	Oświetlenie LED
	2
	szt.
	
	
	
	

	23. 
	Dron
	1
	kpl.
	
	
	
	

	24. 
	Akumulator  fabryczny do oferowanego drona z poz. 1.23
	2
	szt.
	
	
	
	

	25. 
	Dodatkowa ładowraka do oferowanego drona z poz. 1.23
	1
	szt.
	
	
	
	

	26. 
	Karta pamięci 32GB (do drona)
	1
	szt.
	
	
	
	

	27. 
	Torba Transportowa do drona
	1
	szt.
	
	
	
	

	28. 
	Kamera sportowa
	3
	szt.
	
	
	
	

	29. 
	Akumulator oryginalny ( do oferowanej kamery sportowe z poz.28) 
	2
	szt.
	
	
	
	

	30. 
	Ładowarka do kamery sportowej 
	1
	szt.
	
	
	
	

	31. 
	Torba transportowa 
	1
	szt.
	
	
	
	

	32. 
	Gimbal do kamery sportowej z poz. 28 
	2
	szt.
	
	
	
	

	33. 
	Słuchawki 
	2
	szt.
	
	
	
	

	34. 
	Listwa zasilająca 
	4
	szt.
	
	
	
	

	35. 
	Krótkofalówki 
	2
	szt.
	
	
	
	

	36. 
	Przedłużacz 
	3
	szt.
	
	
	
	

	37. 
	Belka oświetleniowa 
	1
	szt.
	
	
	
	

	38. 
	Sterownik DMX 
	1
	szt.
	
	
	
	

	39. 
	Statywy oświetleniowe 
	3
	szt.
	
	
	
	

	40. 
	Materiały do scenografii 
	1
	zest.
	
	
	
	

	41. 
	Oświetlenie studyjne,
	1
	kpl
	
	
	
	

	42. 
	Oświetlenie plenarne 
	1
	kpl
	
	
	
	

	43. 
	Tła z statywami 
	1
	kpl
	
	
	
	

	44. 
	Szyny oświetleniowe 
	1
	kpl.
	
	
	
	

	45. 
	Kłódka 
	4
	szt.
	
	
	
	

	46. 
	Klaps filmowy 
	1
	szt.
	
	
	
	

	47. 
	Krzesełko reżysera 
	1
	szt.
	
	
	
	

	48. 
	Obiektyw do aparatu fotograficznego typu “ lustrzanka”
	2
	szt.
	
	
	
	

	49. 
	Słuchawki z mikrofonem


	1
	szt.
	
	
	
	

	50. 
	Aparat fotograficzny typ III  
	1
	szt.
	
	
	
	

	51. 
	Lampa fluorescencyjna
	1
	szt.
	
	
	
	

	52. 
	Statyw 230cm
	2
	szt.
	
	
	
	

	53. 
	Oprawka pojedyncza z włącznikiem
	2
	szt.
	
	
	
	

	54. 
	Świetlówka fotograficzna   
	2
	szt.
	
	
	
	

	55. 
	Parasolka odbijająca
	2
	szt.
	
	
	
	

	56. 
	Studyjny statyw oświetleniowy
	2
	szt.
	
	
	
	

	57. 
	Belka poprzeczna
	1
	szt.
	
	
	
	

	58. 
	Tło polipropylenowe
	1
	szt.
	
	
	
	

	59. 
	Klips „żabka
	2
	szt.
	
	
	
	

	60. 
	Namiot bezcieniowy
	1
	szt.
	
	
	
	

	 
	SUMA netto:
	
	X

	
	VAT:
	
	X

	
	SUMA brutto:
	
	x


2. Oferowany okres przedłużenia gwarancji na dostarczone urządzenia(z wyjątkiem komputerów) w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w tabeli 1 załącznika nr 1A do SIWZ ............................................. miesięcy (podać ilość miesięcy) zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 6) SIWZ.
3. Oświadczamy, że oferowane przez nas modele komputerów posiadają certyfikat TCO .............................................  (wpisać TAK/NIE) - z zapisem §XIV ust. 1 pkt 7) SIWZ (wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu wymagany dokument zgodnie z §XIV ust. 1 pkt 7 SIWZ)

4. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, 

2) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

4) nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności, 

5) uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.

6) Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia i kontakt ze strony Wykonawcy ..........................................................................................................................................

6. Oświadczamy, że złożona oferta:
 FORMCHECKBOX 
 nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

 FORMCHECKBOX 
 prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrócony)

	Lp.
	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
	Wartość bez kwoty podatku

	
	
	

	
	
	


7. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

	Lp.
	Nazwa i adres podwykonawcy

(o ile jest to wiadome)
	Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom
	% wartość 

części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

(kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypełniać)

	
	
	
	

	
	
	
	


8. Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest:

 FORMCHECKBOX 
 mikro przedsiębiorcą (podmiot niebędący żadnym z poniższych)

 FORMCHECKBOX 
 małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)

 FORMCHECKBOX 
 średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

 FORMCHECKBOX 
 dużym przedsiębiorstwem

9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.................................................................................

10. Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuję, że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego dokumenty tj. …………….............…………………………….....……………………………(należy podać jakie dokumenty Zamawiający może samodzielnie pobrać np. KRS, CEiDG). Powyższa dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowy: …………………………….......................... w przypadku Wykonawców mających siedzibę w Polsce: 

 FORMCHECKBOX 
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, 

 FORMCHECKBOX 
https://prod.ceidg.gov.pl
UWAGA! Brak podania w załączniku nr 1A do SIWZ tabela 1 - Specyfikacja techniczna -nazwy producenta/modelu oferowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Specyfikacja techniczna (element oferty) część 1- tabela 1
	Konfiguracja Zamawiającego

Przedmiot zamówienia - minimalneparametry techniczne (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych)
	Wypełnia Wykonawca podając producenta, model oraz dane techniczne oferowanego urządzenia (dane techniczne należy podać tylko wówczas, gdy w danym wierszu brak jest słowa „spełnia”).

	I. Komputery AIO dla uczniów i nauczyciela  - 9 szt.

	1
	2
	3
	4

	Lp.
	Atrybut
	Sposób określenia
	Oświadczenia Wykonawcy

	Nazwa producenta: ………………………………………….

Model urządzenia: …………………………………….

Dane techniczne oferowanego urządzenia:

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny typu AIO (All in One). W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Przez typ AIO rozumie się komputer, w którym podzespoły komputerowe, takie jak płyta główna z procesorem czy układ graficzny, zostały umieszczone w jednej, zwartej obudowie z ekranem. Zamawiający nie dopuści jako komputera typu AIO monitora z przytwierdzonym do niego minikomputerem.

	Spełnia.

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna,

	Spełnia.

	3. 
	Wydajność
	Procesor w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście wydajnościowym Passmark CPU wyniki nie gorsze niż : 4000pkt

Do oferty nie należy dołączać przedmiotowego wydruku, wykonawca składa oświadczenie następnie przed podpisaniem umowy dostarcza przedmiotowy dokument pod rygorem niezwarcia umowy z  winy wykonawcy. 
 
	Wynik testów
1) Passmark CPU – .....................................punktów

	4. 
	Procesor 
	Procesor 64-bitowy o architekturze x86.
	Nazwa (oznaczenie) procesora: ………

	5. 
	Pamięć operacyjna
	Zainstalowane minimum 8 GB pamięci z możliwością rozbudowy do 32 GB. W przypadku zaoferowania min. 16 GB pamięci Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w ramach kryteriów oceny ofert zgodnie z §XIV ust. 1 pkt 6) SIWZ

	Ilość zainstalowanej pamięci: ………

	6. 
	Wydajność grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem DirectX 11.1, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB 
	Spełnia.

	7. 
	Matryca
	Wielkość i rodzaj: min.23,8” matryca matowa IPS

Rozdzielczość: FHD (1920x1080)
Jasność: min. 250 cd/m² 

Kontrast: Min. 1000:1

Odświeżanie-min. 60 Hz

Kąty widzenia pion/poziom: 178 / 178
	Rozdzielczość wyświetlacza: ………

	8. 
	Pamięć masowa
	Jeden dysk HDD o pojemności minimum. 500 GB 
	Pojemność dysku: ………

	9. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; wbudowane dwa głośniki min. 5W na kanał

Wbudowana w obudowę matrycy kamera cyfrowa min. 2 MP z dwoma mikrofonami cyfrowymi z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy 
	Spełnia.

	10. 
	Obudowa
	Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,8”. 

Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu wyposażone w przycisk zwalniający., Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100,

Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 155W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, 
Wbudowany wizualny system diagnostyczny służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, system musi sygnalizować minimum: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię BIOS’u, awarię procesora

Podstawa umożliwiająca  pochylenie monitora w zakresie min. 30 stopni
	Spełnia.

	11. 
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu. 
	Spełnia.

	12. 
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu 

Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu

Deklaracja zgodności CE 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram 
wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu wymagane dokumenty
	Spełnia.

	13. 
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy jałowej dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 27 dB 
	Spełnia.

	14. 
	Warunki gwarancji
	Gwarancja minimum 36 miesięcy. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.

W przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 36 miesięcy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w ramach kryteriów oceny ofert zgodnie z §XIV ust. 5 SIWZ.
	Termin gwarancji: ……… miesięcy.

	15. 
	Wymagania dodatkowe
	· Wbudowane porty i złącza: HDMI out, HDMI in, Display Port out, 
· min. 4 portów USB 3.0 z tyłu obudowy oraz min. 2 porty usytuowane w przedniej/bocznej części obudowy np. USB 3.0 i  min.1 USB 3.1 Typ C lub 2 porty USB 3.1 gen.1; wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., port słuchawkowo-mikrofonowy na przednim/bocznym panelu, port Line-out na 
· Karta WiFi ac/a/b/g/n + bluetooth

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE,; 

· Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM, min. 2 złącza SATA 3.0;min. 2 złącza M.2

· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką 

· Nagrywarka DVD +/-RW 
	Spełnia.

	16. 
	Oprogramowanie
	Preinstalowany Windows 10 Pro 64-bit w polskiej wersji językowej lub system operacyjny zapewniający rejestrację konta komputera w domenie z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny.
System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat);

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 

8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

12. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

13. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 

14. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie.

15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

17. Wbudowany system pomocy w języku polskim;

18. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 

19. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

20. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

21. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

22. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

23. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

24. Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

25. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

26. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

27. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

28. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

29. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

30. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

31. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników;

32. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

33. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

34. Możliwość przywracania plików systemowych;

35. Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

36. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez system Windows 10 Home 64-bit PL. Ponadto, jest on preferowany ze względu na dotychczasowe używanie systemów rodziny Windows, a tym samym:

· przystosowanie środowiska informatycznego pod ten system (narzędzia sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie);

· przeszkolenie administratorów systemów i zwykłych użytkowników;

· opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzględnieniem systemów niejawnych).

Jeżeli wykonawca zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows 10 Pro 64-bit PL lub nowszy zgodny z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym.

Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) oferowanego dostarczonych stacji z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o system domen w środowisku LAN. Jeżeli ze względu na zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów ( w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca.
	Nazwa preinstalowanego oprogramowania: ……

	17. 
	pakiet programów biurowych Microsoft Home and Business 2016 lub równoważne
	Zawierające co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia i edycji prezentacji multimedialnych. Kompatybilne ze środowiskiem MS Windows zapisujące pliki w formatach docx, xlsx, pptx.

Zainstalowany pakiet biurowy nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Niezbędna dokumentacja dotyczącą kluczy oraz ilości licencji. Licencja typu MOLP.
Jeżeli wykonawca zaproponuje inne rozwiązanie niż Microsoft Office Professional Plus 2016  lub nowsze zgodne z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym.

Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) oferowanego oprogramowania, z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o system domen w środowisku LAN. Jeżeli ze względu na zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów ( w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca 
	Oferowane oprogramowanie ....................................................

	II. Komputer AIO dla nauczyciela  - 1 szt.

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny typu AIO (All in One). W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Przez typ AIO rozumie się komputer, w którym podzespoły komputerowe, takie jak płyta główna z procesorem czy układ graficzny, zostały umieszczone w jednej, zwartej obudowie z ekranem. Zamawiający nie dopuści jako komputera typu AIO monitora z przytwierdzonym do niego minikomputerem.
	Spełnia.

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna,
	Spełnia.

	3. 
	Wydajność
	Procesor w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście wydajnościowym Passmark CPU wyniki nie gorsze niż : 4800pkt
Do oferty nie należy dołączać przedmiotowego wydruku, wykonawca składa oświadczenie następnie przed podpisaniem umowy dostarcza przedmiotowy dokument pod rygorem niezwarcia umowy z  winy wykonawcy. 
 
	Wynik testu
Passmark CPU – .....................................punktów 

	4. 
	Procesor 
	Procesor 64-bitowy o architekturze x86.
	Nazwa (oznaczenie) procesora: ………

	5. 
	Pamięć operacyjna
	Zainstalowane minimum 8 GB pamięci z możliwością rozbudowy do 32 GB. W przypadku zaoferowania min. 16 GB pamięci Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w ramach kryteriów oceny ofert zgodnie z §XIV ust. 4 SIWZ
	Ilość zainstalowanej pamięci: ………

	6. 
	Wydajność grafiki
	Grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem DirectX 11.1, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB 
	Spełnia.

	7. 
	Matryca
	Wielkość i rodzaj: min.23,8” matryca matowa IPS

Rozdzielczość: FHD (1920x1080)

Jasność: min. 250 cd/m² 

Kontrast: Min. 1000:1

Odświeżanie-min. 60 Hz

Kąty widzenia pion/poziom: 178 / 178
	Rozdzielczość wyświetlacza: ………

	8. 
	Pamięć masowa
	Jeden dysk SSD o pojemności minimum. 256 GB 
	Pojemność dysku SSD: ………

	9. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; wbudowane dwa głośniki min. 5W na kanał

Wbudowana w obudowę matrycy kamera cyfrowa min. 2 MP z dwoma mikrofonami cyfrowymi z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy 
	Spełnia.

	10. 
	Obudowa
	Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,8”. 

Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu wyposażone w przycisk zwalniający., Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100,

Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 155W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego, 

Wbudowany wizualny system diagnostyczny służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, system musi sygnalizować minimum: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię BIOS’u, awarię procesora

Podstawa umożliwiająca  pochylenie monitora w zakresie min. 30 stopni
	Spełnia.

	11. 
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu. 
	Spełnia.

	12. 
	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu 

Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu

Deklaracja zgodności CE 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram 
wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu wymagane dokumenty
	Spełnia.

	13. 
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy jałowej dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 27 dB 
	Spełnia.

	14. 
	Warunki gwarancji
	Gwarancja minimum 36 miesięcy. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.

W przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 36 miesięcy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w ramach kryteriów oceny ofert zgodnie z §XIV ust. 5 SIWZ.
	Termin gwarancji: ……… miesięcy.

	15. 
	Wymagania dodatkowe
	· Wbudowane porty i złącza: HDMI out, HDMI in, Display Port out, 

· min. 4 portów USB 3.0 z tyłu obudowy oraz min. 2 porty usytuowane w przedniej/bocznej części obudowy np. USB 3.0 i  min.1 USB 3.1 Typ C lub 2 porty USB 3.1 gen.1; wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., port słuchawkowo-mikrofonowy na przednim/bocznym panelu, port Line-out na 

· Karta WiFi ac/a/b/g/n + bluetooth

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE,; 

· Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM, min. 2 złącza SATA 3.0;min. 2 złącza M.2

· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką 

· Nagrywarka DVD +/-RW
	Spełnia.

	16. 
	Oprogramowanie
	Preinstalowany Windows 10 Pro 64-bit w polskiej wersji językowej lub system operacyjny zapewniający rejestrację konta komputera w domenie z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny.
System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat);

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 

8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

12. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

13. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 

14. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie.

15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

17. Wbudowany system pomocy w języku polskim;

18. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 

19. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

20. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

21. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

22. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

23. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

24. Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

25. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

26. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

27. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

28. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

29. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

30. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

31. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników;

32. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

33. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

34. Możliwość przywracania plików systemowych;

35. Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

36. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez system Windows 10 Home 64-bit PL. Ponadto, jest on preferowany ze względu na dotychczasowe używanie systemów rodziny Windows, a tym samym:

· przystosowanie środowiska informatycznego pod ten system (narzędzia sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie);

· przeszkolenie administratorów systemów i zwykłych użytkowników;

· opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzględnieniem systemów niejawnych).

Jeżeli wykonawca zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows 10 Pro 64-bit PL lub nowszy zgodny z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym.

Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) oferowanego dostarczonych stacji z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o system domen w środowisku LAN. Jeżeli ze względu na zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów ( w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca.

	Nazwa preinstalowanego oprogramowania: ……

	17. 
	pakiet programów biurowych Microsoft Home and Business 2016 lub równoważne
	Zawierające co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia i edycji prezentacji multimedialnych. Kompatybilne ze środowiskiem MS Windows zapisujące pliki w formatach docx, xlsx, pptx.

Zainstalowany pakiet biurowy nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Niezbędna dokumentacja dotyczącą kluczy oraz ilości licencji. Licencja typu MOLP.
Jeżeli wykonawca zaproponuje inne rozwiązanie niż Microsoft Office Professional Plus 2016  lub nowsze zgodne z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym.

Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) oferowanego oprogramowania, z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o system domen w środowisku LAN. Jeżeli ze względu na zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów ( w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca 
	Oferowane oprogramowanie ....................................................

	III. DUKARKA 3D- 1 szt.

	Nazwa producenta: ………………………………………….

Model urządzenia: …………………………………….

Dane techniczne oferowanego urządzenia

	1. 
	charakterystyka ogólna 
	· Moc lasera 250 mW 

· Wymienne kartridże z systemem automatycznego dozowania żywicy

· Technologia druku: Stereolitografia (SLA)

· Minimalny obszar roboczy: nie mniej niż 140 x 140 x 175 mm

· Średnica plamki lasera: nie mniej niż 140 mikronów 

· Materiał do druku: metakrylanowa żywica fotopolimerowa

· Oprogramowanie: wliczone w cenę, dedykowane oprogramowanie i sterowniki w zestawie, 

· Obsługiwane typy plików: .stl, .obj,

· Podgrzewany zasobnik żywicy do 35°C

· wbudowany pulpit sterujący: dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD 

· komunikacja: USB, Ethernet, moduł Wi-Fi.
· Komora robocza: zamknięta podgrzewana komora robocza 

· Automatyczne system generowanie podpór 

· Pamięć wewnętrzna: min 1 GB

· Pojemnik z żywicą: kartridże o zawartości 1l żywicy

· Automatyczny system napełniania żywicy do zbiornika roboczego 

· 
	spełnia

	2. 
	parametry druku 


	· Technologia druku: Stereolitografia – SLA 

· Obszar roboczy: 145 x 145 x 175 mm 

· Ustawienia rozdzielczości warstw: wysoka 25 mikronów [0,025 mm]; Średnia 50 mikronów [0,05 mm]; Niska 100 mikronów [0,1 mm] 

· średnica plamki lasera: 140 mikronów 


	spełnia

	3. 
	parametry techniczne 


	· Materiał obudowy: Aluminium/Osłony akrylowe z filtrem UV 

· Rodzaj platformy roboczej: Aluminium/Nylon 
· 100–240 V, 1.5 A 50/60 Hz, 65 W 

· Komunikacja: Wifi, Ethernet, USB 

· Autopodgrzewanie do 35 st.C

· EN 60825-1:2007 certified 

· Class 1 Laser Product 

· 405nm violet laser 250mW
	spełnia

	4. 
	Pozostałe wymogi
	· instrukcja w języku polskim 

· dostawca musi zapewnić także pełnowartościowe zgodne z dokumentacją producenta  materiały eksploatacyjne do pierwszego uruchomienia 

· szkolenie i wdrożenie u zamawiającego
	

	5. 
	Warunki gwarancji
	Gwarancja minimum 12 miesięcy. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	spełnia

	IV. PROJEKTOR MULTIMEDIALNY -1SZT.

	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model urządzenia: …………………………………….

Dane techniczne oferowanego urządzenia
	xxxxxx

	1. 
	Technologia
	DLP
	spełnia


	2. 
	Rozdzielczość natywna
	1080 p (1920 x 1080)
	spełnia

	3. 
	Jasność
	min. 3000 ANSI Lumen
	spełnia

	4. 
	Format obrazu
	4:3
	spełnia

	5. 
	Kontrast
	min. 28 000:1 
	spełnia

	6. 
	Wielkość rzutowanego obrazu
	45”-300”
	spełnia

	7. 
	3D REDY
	TAK
	spełnia

	8. 
	Pobór mocy podczas pracy
	Max. 240W
	spełnia

	9. 
	Głośność
	max. 28 dB w trybie normalnym
	spełnia

	10. 
	Wejścia
	· Wyjście audio - 1 szt.

· HDMI - 2 szt.

· Mini USB - 1 szt.

· DC in (wejście zasilania) - 1 szt.
	spełnia

	11. 
	Głośniki
	Tak
	spełnia

	12. 
	Akcesoria
	· Pilot

· Kabel zasilający

· Torba na projektor

· Osłona obiektywu

· Baterie do pilota (AA) - 2 szt.

· Instrukcja Obsługi


	spełnia

	13. 
	Gwarancja
	projektor min. 24 miesiące, lampa - min. 12 miesięcy (max. 1000h). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta 
	spełnia

	V. SKANER 3D - 1 SZT.

	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model urządzenia: …………………………………….

Dane techniczne oferowanego urządzenia
	Xxxx

	1. 
	Parametry
	· Technologia światła strukturalnego

· Konstrukcja przenośna

· Obszar skanowania: od 60 do 500 mm. Rozdzielczość /dokładność skanowania: 0,05 % rozmiaru skanowanego (od 0,05 mm). Czas pojedynczego skanu: kilka sekund (2 - 4 s). Gęstość siatki: do 2 300 000 trójkątów na skan. Formaty wyjściowe: OBJ, STL, PLY

· Kamera przemysłowa z obiektywem wysokiej jakości. Projektor wideo z pilotem. Dysk USB z oprogramowaniem. Wspornik montażowy z suwakiem do ustawienia kamery. Statyw. Dwustronne panele kalibracyjne do obiektów różnej wielkości. Instrukcja obsługi w j. polskim. Wymagane kable połączeniowe. Adaptery do gniazdek sieciowych (możliwość podłączenia w 150 krajach)
	spełnia

	2. 
	Skan HD
	· Dokładność - 0.1mm

· Prędkość skanu - 15 klatek/s

· Rozdzielczość 0.2mm- 2mm 

· Odległość skanowania - 0.03m-4m

· Tryb dopasowania - Punkty referencyjne
	spełnia

	3. 
	Szybki Skan
	· Dokładność -0.3mm

· Prędkość skanu - 10 klatek/s

· Rozdzielczość - 0.5mm-2mm

· Odległość skanowania - 0.15m-4m

· Tryb dopasowania - Geometria
	spełnia

	4. 
	Automatyczny skan
	· Dokładność - Dla pojedynczego skanu: 0.05mm‪

· Prędkość skanu - Pojedynczy skan: <2s

· Rozdzielczość - 0.16mm

· Odległość skanowania - 0.03m-0.15m

· Tryb dopasowania - Automatyczne dopasowanie (obrotowy stolik)
	spełnia

	5. 
	Pojedyncza wielkość skanu
	· 210x150mm
	spełnia

	6. 
	Rodzaj światła
	· Białe światło LED
	spełnia

	7. 
	Plik wyjściowy
	· OBJ, STL, ASC, PLY
	spełnia

	8. 
	Minimalne wymagania sprzętowe
	· Karta graficzna: 2GB, DirectX 11, OpenGL 4.3 Szybkość pamięci ( Gbps ) - 6.0

· pamięć：min 8GB
	spełnia

	9. 
	Gwarancja 
	· Gwarancja minimum 12 miesięcy. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	spełnia

	VI. STÓŁ OBROTOWY DO SKANERA 3D

	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model urządzenia: …………………………………….

Dane techniczne oferowanego urządzenia
	xxxxxxx

	1. 
	Parametry
	· Napięcie pracy: 12V. Pobór prądu: 1000 mA. Napięcie zasilania: 230V. Wymiary: średnica 180 mm x 50 mm. Waga urządzenia: do 1,6 kg. Waga skanowanego obiektu: do 5 kg. Materiał: aluminium. Spełniane normy: CE, RoHS.

· Współpraca z programem do obsługi skanera

· Trzydiodiowy wskaźnik statusu

· Zasilacz sieciowy

· Adaptery do gniazdek sieciowych
	spełnia

	2. 
	Gwarancja 
	· Gwarancja minimum 24 misiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	spełnia

	VII. POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE DO PRACY ZE SKANEREM 3D I DRUKARKĄ 3D

	Regulowane ramię do skanera. 
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model urządzenia: …………………………………….

Dane techniczne oferowanego urządzenia:
	spełnia

	1. 
	Parametry
	· Kąt odchylenia: 75°. 

· Zakres podnoszenia: min. 33 cm.

· Obrót w pionie: 360°. 

· Obrót w poziomie: 360°. 

· Materiał: aluminium.
Zawartość: Ramię skanera. Element mocujący skaner. Zaciski mocujące do stołu. 
	spełnia

	2. 
	Gwarancja 
	· Gwarancja minimum 24 misiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	spełnia

	Ekran
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model urządzenia: …………………………………….

Dane techniczne oferowanego urządzenia:
	xxxxxxx

	1. 
	Typ
	rozwijany ręcznie
	spełnia

	2. 
	montaż 
	możliwość instalacji sufitowej i ściennej
	spełnia

	3. 
	Format
	4:3
	spełnia

	4. 
	powierzchnia 
	matt white, współczynnik odbicia światła min. 1.0
	spełnia

	5. 
	wymiar obrazu
	min. 200 x 200
	spełnia

	6. 
	czarne ramki boczne
	Tak
	spełnia

	7. 
	sterowanie 
	ścienne w komplecie
	spełnia

	8. 
	Gwarancja
	min. 24 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	spełnia

	Uchwyt montażowy do telewizora + kable hdmi
	Nazwa producenta: ………………………………………….
	xxx

	1. 
	
	· Kabel hdmi 15m

· Regulowany uchwyt 32 -60 cali
	spełnia

	2. 
	Gwarancja 
	· Gwarancja minimum 24 misiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	spełnia

	Żywice do oferowanej drukarki 3d
	
	

	1. 
	
	Po 2 sztuki każdego: 

Żywica standart BLACK – 1l

Żywica standart CLEAR -1 l 

Żywica standart WHITE – 1 l 

Żywica inżynierska– 1 l 

Żywica dentystyczna – 1 l 

Żywica flexible – 1 l 

Żywica do odlewów – 1 l
 Specyfikacja żywic 

Żywica Standard 

Idealnie gładka po wyjęciu z drukarki, 

Żywica inżynierska do wszechstronnego prototypowania: 

Żywica flexible

Elastyczność, 80A w skali Shore’a, poddająca się kompresji. 

Żywica dental

Żywica biokompatybilna z klasą IIa o wysokiej odporności na zrywanie i zużycie. 

Żywica castable


Dedykowana do odlewów, wypala się całkowicie nie pozostawiając popiołu. 


	spełnia

	VIII. APARAT CYFROWY 6 szt.

	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model urządzenia: …………………………………….

Dane techniczne oferowanego urządzenia
:

	1. 
	Rodzaj aparatu 
	Lustrzanka 
	spełnia

	2. 
	Liczba pikseli efektywna
	Min. 24 Mpix
	spełnia

	3. 
	Przetwornik obrazu 
	CMOS
	spełnia

	4. 
	Współczynnik proporcji obrazu
	3:2
	spełnia

	5. 
	Wymiary przetwornika 
	1/2,3"
	spełnia

	6. 
	Obiektyw w zestawie 
	Wbudowany
	spełnia

	7. 
	Obiektyw
	Optyczny stabilizator obrazu w zgodnym obiektywie, 

Ogniskowa Odpowiednik ogniskowej obiektywu 1,6x
	spełnia

	8. 
	Migawka
	· Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa

· Szybkość - 30–1/4000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia)
	spełnia

	9. 
	Pozostałe parametry wyświetlacza
	· Wyświetlacz LCD Odchylany, 3-calowy (7,7 cm) ekran dotykowy TFT, proporcje obrazu 3:2, 

· min 1,00 mln punktów sRGB

· Powłoka przeciwodblaskowa

· min. 6-stopniowa regulacja jasności
	spełnia

	10. 
	Lampa błyskowa
	· Wbudowana lampa błyskowa GN (ISO 100, metry) - 9,8

· Maks. ogniskowa 18 mm (odpowiednik formatu 35 mm: około 29 mm)

· Tryby:  Automatyczny, błysk ręczny

· Redukcja efektu czerwonych oczu za pomocą lampki do redukcji efektu czerwonych oczu

· X-sync 1/200 s

· Korekta ekspozycji lampy  +/- 2 EV, z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia

· Blokada ekspozycji lampy

· Synchronizacja błysku z drugą kurtyną

· Gorąca stopka 

· Sterowanie zewnętrznymi lampami błyskowymi za pomocą menu aparatu


	Spełnia

	11. 
	Fotografowanie
	· Tryby : Inteligentna scena auto (zdjęcia i filmy), bez lampy błyskowej, twórcze auto, SCN (portrety, krajobrazy, małe odległości, sport, zdjęcie grupowe, nocne portrety, zdjęcia nocne z ręki, regulacja podświetlenia HDR, żywność, dzieci, światło świec), filtry twórcze, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny (zdjęcia i filmy), autoportret

· Style obrazów: automatyczny, standardowy, portrety, krajobrazy, szczegółowy, neutralny, dokładny, monochromatyczny, zdefiniowany przez użytkownika (x3)

· Przestrzeń kolorów: sRGB i Adobe RGB

· Przetwarzanie obrazu: Tryb priorytetu jasnych partii obrazu, automatyczny optymalizator jasności ( min 3 ustawienia), redukcja zakłóceń przy długim naświetlaniu, redukcja zakłóceń przy wysokiej czułości ISO (min.3 ustawienia), redukcja szumów zdjęć seryjnych, automatyczne korygowanie jasności brzegów obiektywu, korygowanie aberracji chromatycznej, korygowanie dystorsji, korekcja dyfrakcji, filtry twórcze (ziarnisty cz.-b., miękka ostrość, efekt rybiego oka, efekt akwareli, efekt aparatu-zabawki, efekt miniatury, artystyczny standard HDR, artystyczny żywy HDR, artystyczny olejny HDR, artystyczny uwypuklony HDR), Ekspozycja wielokrotna, Zmiana rozmiaru, kadrowanie (min. dla plików JPEG)

· Tryby migawki: Pojedynczy, Ciągły L, Ciągły H, Samowyzwalacz (2 s+zdalny, 10 s+zdalny)
· Seria zdjęć
	Spełnia

	12. 
	Zoom optyczny 
	Min. 35 x
	Spełnia

	13. 
	Czułość ISO (maks.)
	1600 
	Spełnia

	14. 
	Balans bieli
	· Typ: Automatyczny balans bieli przy użyciu matrycy
· Ustawienia AWB (priorytet atmosfery/bieli), światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, światło żarówki, biel światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna, ustawienie temperatury barwowej
· Korekcja balansu bieli: korekcja kolorów niebieski/bursztynowy min.  +/-7 poziomów, korekcja kolorów purpurowy/zielony  min. +/-7 poziomów
	Spełnia

	15. 
	Nagrywanie
	Typ filmu

· MP4 (wideo: kompresja międzyklatkowa H.264; dźwięk: Linear PCM/AAC; możliwość ręcznej regulacji poziomu nagrywania)

· MOV (wideo: H.264 All-I Full HD, dźwięk) 

· Rozmiar filmu

· 1920 × 1080 (59,94, 50 kl./s)

· 1920 × 1080 (29,97, 25, 23,98 kl./s)

· 1920 × 1080 (29,97, 25 kl./s)

· 1280 × 720 (59,94, 50 kl./s)

· 1280 × 720 (29,97, 25 kl./s)

· 640 × 480 (29,97, 25 kl./s)

· 640 × 480 (29,97, 25 kl./s)
	Spełnia

	16. 
	Migawka
	Elektroniczna 
	Spełnia

	17. 
	Tryby migawki
	Pojedyncze zdjęcie, samowyzwalacz
	Spełnia

	18. 
	Tryby / Efekty
	Automatyczny, Bez lampy,Czarno-biały, Film ,Poklatkowy 
	Spełnia

	19. 
	Format zdjęć
	JPEG 
	Spełnia

	20. 
	Standard pamięci SD / CF
	SD, SDHC, SDXC 
	spełnia

	21. 
	Złącza
	· USB Hi-Speed, 

· Wi-Fi (Punkt dostępu w aparacie: WPA2-PSK z szyfrowaniem AES lub system otwarty Infrastruktura: klucz współdzielony, szyfrowanie WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK z szyfrowaniem TKIP/AES lub system otwarty)

· Bluetooth

· NFC

· Wyjście wideo (PAL/ NTSC) (zintegrowane ze złączem USB), wyjście HDMI mini (zgodne z HDMI-CEC), mikrofon zewnętrzny (mini jack 3,5 mm stereo)


	Spełnia

	22. 
	Zasilanie 
	Akumulator dedykowany 
	Spełnia

	23. 
	Akcesoria 
	· Wizjer

· Muszla oczna Ef

· Gumowa ramka Ef

· Soczewki do korekcji dioptrii 

· Przedłużenie celownika 

· Celownik kątowy 

· Pilot zdalnego sterowania/wężyk spustowy
	Spełnia 

	24. 
	Pozostałe wyposażenie w zestawie
	· Akumulator jonowo-litowy x1

· Ładowarka 

· Kabel USB 

· Pasek aparatu

· Torba

· KARTA PAMIĘCI SANDISK ULTRA 32GB SDHC I 48MB/s CLASS 10

· kabel HDMI 

· Kompatybilny do oferowanego aparatu Obiektyw 18-55 mm f/3.5-5.6G VR

· Kompatybilny do oferowanego aparatu Obiektyw  AF 70-300mm F/4-5.6
	Spełnia

	25. 
	Gwranacja 
	min. 24 miesiące. Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta
	Spełnia

	IX. KAMERA  - 1 szt

	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model urządzenia: …………………………………….

Dane techniczne oferowanego urządzenia:

	1. 
	Przetwornik obrazu
	Matryca MOS typu 1/2.3 (rynek europejski)
	Spełnia

	2. 
	Całkowita liczba pikseli
	Min 18 megapiksela
	Spełnia

	3. 
	Efektywna liczba pikseli (film)
	Min 8,8 megapiksela [17:9], 8,2 megapiksela [16:9]
	Spełnia

	4. 
	Efektywna liczba pikseli (zdjęcie)
	8,8 megapiksela [17:9], 8,2 megapiksela [16:9]
	Spełnia

	5. 
	Standardowe oświetlenie
	Min. 1400 lx
	Spełnia

	6. 
	Oświetlenie minimalne
	4 lx (super wzmocnienie 30 dB, migawka 1/30, 1/25)
	Spełnia

	7. 
	Tryb ustawiania ostrości
	Automatyczny / Manualny
	Spełnia

	8. 
	Inteligentny Zoom WYŁ.
	20x
	Spełnia

	9. 
	Inteligentny Zoom WŁ.
	W przypadku nagrywania w formatach o maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 - 40x
	Spełnia

	10. 
	Zoom cyfrowy
	2x / 5x / 10
	Spełnia

	11. 
	Balans bieli
	Auto / 3200K / 5600K / Zmienna (2400K–9900K) / stała Ach / stała Bch
	Spełnia

	12. 
	Prędkość migawki filmy
	60p / 60i / 30p: 1/8–1/8000/50p / 50i : 1/6–1/8000/25p: 1/6–1/8000/24p: 1/6–1/8000
	Spełnia


	13. 
	Stabilizator obrazu
	C4K/4K: POWER O.I.S./Full-HD lub mniej: 5-płaszczyznowy HYBRID O.I.S.+ tryb aktywny
	Spełnia

	14. 
	GŁÓWNY OBIEKTYW
	Liczba przysłony F1,8–F3,6
	Spełnia

	15. 
	
	Zoom Optyczny 20x
	Spełnia

	16. 
	
	Długość ogniskowej 4,0–81,6 mm
	Spełnia

	17. 
	
	Odpowiednik w aparacie 35 mm (film) min. 29–600 mm [17:9], 30―626 mm [16:9]
	Spełnia

	18. 
	
	Odpowiednik w aparacie 35 mm (zdjęcie)29–600 mm [17:9], 30―626 mm [16:9]
	Spełnia

	19. 
	Nośniki zapisu
	Karty pamięci SDHC/SDXC
	Spełnia

	20. 
	Metoda kompresji wideo
	MPEG-4 AVC/H.264
	Spełnia

	21. 
	Format nagrywania
	MOV (LPCM) / MP4 (LPCM) / MP4/AVCHD: AVCHD progresywny
	Spełnia

	22. 
	Metoda kompresji audio
	MOV: LPCM (2 kanały)/MP4: LPCM/AAC (2 kanały)/AVCHD: Dolby Digital (2 kanały)
	Spełnia

	23. 
	Częstotliwość systemu
	59,94 Hz / 50 Hz
	Spełnia

	24. 
	Tryb nagrywania / odtwarzania MP4
	4096x2160 24p 
3840x2160 60p/50p 150M: Średnio 150 Mb/s 
3840x2160 30p/25p 100M: Średnio 100 Mb/s (VBR), LPCM lub AAC
3840x2160 24p 100M: Średnio 100 Mb/s (VBR), LPCM
1920x1080 60p/50p 200M (kompresja ALL-Intra): Średnio 200 Mb/s (VBR), LPCM
1920x1080 60p/50p 100M: Średnio 100 Mb/s (VBR), LPCM
1920x1080 60p/50p 50M: Średnio 50 Mb/s (VBR), LPCM lub AAC
1920x1080 30p/25p 200M (kompresja ALL-Intra): Średnio 200 Mb/s (VBR), LPCM
1920x1080 30p/25p 50M: Średnio 50 Mb/s (VBR), LPCM
1920x1080 24p 200M (kompresja ALL-Intra): Średnio 200 Mb/s (VBR), LPCM
1920x1080 24p 50M: Średnio 50 Mb/s (VBR), LPCM
	Spełnia

	25. 
	Tryb nagrywania / odtwarzania MOV
	1920x1080 60p/50p 200M (kompresja ALL-Intra): Średnio 200 Mb/s (VBR), LPCM
1920x1080 60p/50p 100M: Średnio 100 Mb/s (VBR), LPCM
1920x1080 60p/50p 50M: Średnio 50 Mb/s (VBR), LPCM
1920x1080 30p/25p 200M (kompresja ALL-Intra): Średnio 200 Mb/s (VBR), LPCM
1920x1080 30p/25p 50M: Średnio 50 Mb/s (VBR), LPCM
1920x1080 24p 200M (kompresja ALL-Intra): Średnio 200 Mb/s (VBR), LPCM
1920x1080 24p 50M: Średnio 50 Mb/s (VBR), LPCM
	Spełnia

	26. 
	Tryb nagrywania / odtwarzaniaAVCHD
	Tryb PS 1080 60p/50p: 1920x1080, maks. 28 Mb/s (VBR)/Tryb PH 1080 60i/50i: 1920x1080, maks. 24 Mb/s (VBR)/Tryb HA 1080 60i/50i: 1920x1080, średnio 17 Mb/s (VBR)/Tryb HE 1080 60i/50i: 1440x1080, średnio 5 Mb/s (VBR)/Tryb PM 720 60p/50p: 1280x720, średnio 8 Mb/s (VBR)
	Spełnia

	27. 
	Wyświetlanie miniatur
	20 miniatur/strona, 9 miniatur/strona, 1 miniatura/strona
	Spełnia

	28. 
	Mikrofon
	Mikrofon stereofoniczny
	Spełnia

	29. 
	Głośniki
	Dynamiczny
	Spełnia

	30. 
	Format nagrywania zdjęć
	JPEG (DCF/Exif2.2)
	Spełnia

	31. 
	Zdjęcia
	[17:9] 8,8 megapiksela (4096 x 2160)/[16:9] 8,3 megapiksela (3840 x 2160), 2,1 megapiksela (1920 x 1080)
	Spełnia

	32. 
	Zasilanie
	7.2V (Akumulator) / 12V (Zasilacz AC)
	Spełnia

	33. 
	Ekran LCD
	min. 3,5" panoramiczny wyświetlacz LCD (min. 1 000 000 pikseli)
	Spełnia

	34. 
	Wizjer
	min. 0,45" panoramiczny wizjer EVF (1 200 00 pikseli)

	Spełnia

	35. 
	Pierścień manualnej obsługi
	Ostrość / Zoom / Jasność
	Spełnia

	36. 
	Złącza
	AV-Tak
HDMI-Typ A
Wejście XLR-XLR (3 piny) x 2/Wejście liniowe：0 dBu/+4 dBu,　Mikrofon：-40 dBu/-50 dBu/-60 dBu
Słuchawki-Tak (3,5 mm stereo minijack)
USB-Mikro B: USB 3.0 SuperSpeed/Typ A: USB 3.0 SuperSpeed, host (dla dysków twardych USB**), zasilanie złącza
Gniazdo Camera Remote-2,5 mm super minijack x 1 (POWIĘKSZENIE S/S), 3,5 mm minijack x 1 (OSTROŚĆ/JASNOŚĆ)
Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n


	Spełnia

	37. 
	Akcesoria i dodatkowe wyposażenie
	Zasilacz AC-Tak

Przewód AC-Tak (2 kable)

Akumulator- min. 5800 mAh
Ładowarka do akumulatorów, 
Kabel HDMI AV, USB

Stopka , Uchwyt na mikrofon, pasek na ramię Tak

Wkręty do uchwytu na mikrofon - 2 śruby)

Muszla oczna
Osłona gniazda wejściowego2 zaślepki

	Spełnia

	38. 
	Gwarancja
	Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	Spełnia 

	X. APARAT FOTOGRAFICZNY -LUSTRZANKA FULL HD - 2szt.

	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model urządzenia: …………………………………….

Dane techniczne oferowanego urządzenia:

	1. 
	MATRYCA ŚWIATŁOCZUŁA


	· Typ CMOS 22,3 × 14,9 mm

· Liczba efektywnych  min 24 megapiksela

· Łączna liczba pikseli  min. 25 megapiksela

· Format obrazu3:2

· Filtr dolnoprzepustowy wbudowany pokryty powłoką fluorową

· Wbudowany system czyszczący EOS
	Spełnia

	2. 
	OBIEKTYW
	· Mocowanie obiektywu EF/EF-S

· Ogniskowa Odpowiednik ogniskowej obiektywu 1,6x
	Spełnia

	3. 
	REGULACJA OSTROŚCI
	· 45 krzyżowych punktów AF 

· (45 krzyżowych punktów AF f/5.6, 27 punktów f/8 (9 krzyżowych), punkt centralny f/2,8 oraz podwójny punkt krzyżowy f/5,6)¹

· Zakres działania autofokusa EV od -3 do 18 (przy temperaturze 23°C i czułości ISO 100)

· Tryby AF: AI Focus, One Shot, AI Servo

· Wybór automatyczny: 45-punktowy system AF

· Wybór ręczny: pojedynczy punkt AF

· Wybór ręczny: strefowy AF 

· Wybór ręczny: wielkostrefowy AF

· Niezależny wybór punktów systemu AF w przypadku ujęć w pionie i w poziomie

· Wyświetlanie wybranego punktu AF

· Wskazywane na nakładkowym ekranie LCD w wizjerze i na ekranie szybkich nastaw.

· Blokada AF

· Uruchamiana po naciśnięciu do połowy przycisku migawki w trybie One Shot AF lub po naciśnięciu przycisku AF-ON.

· Oświetlenie wspomagające AF

· Ręczna regulacja ostrości

· Regulacja na obiektywie

· Mikroregulacja AF

· C.Fn II-16

· +/- 20 kroków (ustawienia szerokokątne i telefoto dla obiektywów zmiennoogniskowych)

· Regulacja wszystkich obiektywów o tę samą wartość

· Zapamiętywanie regulacji obiektywu przez numer seryjny
	Spełnia

	4. 
	REGULACJA EKSPOZYCJI
	· Tryby pomiaru

· Czujnik pomiarowy RGB+IR, 7560 pikseli

· Pomiar na obszarze podzielonym na 63 części (9×7)

· Zakres pomiaru

· 1–20 EV (temp. 23°C, obiektyw 50 mm f/1,4, ISO 100)

· Blokada AE

· Automatyczna: w trybie jednokrotnego AF z pomiarem wielosegmentowym ekspozycji blokowanym po ustawieniu ostrości

· Ręczna: uruchamiana przyciskiem blokady AE w trybach strefy twórczej.

· Korekcja ekspozycji

· +/-5 EV z przyrostem co 1/3 lub 1/2 stopnia (możliwość połączenia z automatyczną sekwencją naświetlania)

· Sekwencja naświetlania

· 2, 3, 5 lub 7 zdjęć +/-3 EV w krokach 1/3 lub 1/2 stopnia

Czułość ISO:

· Automatycznie (100–16000), 100–16000 (z dokładnością do 1/3 lub całego stopnia) 

· Podczas filmowania: Auto (100-12800), 100-12800 (z dokładnością do 1/3 lub do pełnego stopnia); ISO można rozszerzyć do H: 25600
	Spełnia

	5. 
	MIGAWKA
	· Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa

· Czas naświetlania

· 30-1/8000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia),
	Spełnia

	6. 
	BALANS BIELI
	· Automatyczny balans bieli ustawiany przez matrycę

· Ustawienia: AWB (priorytet atmosfery/bieli), światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, światło żarówki, biel, światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna, ustawienie temperatury barwowej

· Korekcja balansu bieli: 1. niebieski/bursztynowy +/-92. purpurowy/zielony +/-9

· Balans bieli wg wzorca możliwy zapis 1 ustawienia

· Sekwencja nastaw balansu bieli

· 3 zdjęcia po każdym zwolnieniu migawki.
	Spełnia

	7. 
	WIZJER
	· TypPentagonalny układ pryzmatyczny

· Powiększeniew przybliżeniu 100%

· Punkt oczny

· W przybliżeniu 0,95x¹

· Korekcja dioptrii 20 mm (od środka soczewki okularu)

· MatówkaStała (przepuszczalny ekran LCD)

· Szybko-powrotne lustro półprzepuszczalne (przesyłanie: współczynnik odbicia 40:60, brak winietowania w przypadku obiektywów EF 600 mm f/4 IS USM lub krótszych)

· Informacje widoczne w wizjerze: dot. AF: punkty AF, potwierdzenie ostrości, tryb wyboru obszaru AF

· Informacje o ekspozycji: czas otwarcia migawki, wartość przysłony, czułość ISO (zawsze wyświetlana), blokada AE, poziom ekspozycji/kompensacji, krążek pomiaru punktowego, ostrzeżenie ekspozycji, AEB.

· Informacje o lampie błyskowej: gotowość lampy błyskowej, szybka synchronizacja, blokada FE, kompensacja ekspozycji lampy błyskowej, światło redukujące efekt czerwonych oczu.

· Informacje o obrazie: informacje o karcie, maks. liczba zdjęć seryjnych (wskaźnik 2-cyfrowy), priorytet jasnych partii obrazu (D+).

· Informacje o kompozycji: siatka, poziomica elektroniczna, format obrazu

· Inne informacje: stan akumulatora, symbol ostrzeżenia, detekcja migotania
	Spełnia

	8. 
	EKRAN LCD
	· Odchylany ekran dotykowy TFT, przekątna min 3 cale ; format obrazu 3:2; 

· Kąt widzenia (poziomo/pionowo) min. 170°

· PowłokaAntyrefleksyjna, struktura stała, zapobiegająca zabrudzeniom

· Siedem poziomów regulacji

· Opcje wyświetlania:  Ekran szybkich nastaw, ustawienia aparatu, elektroniczne poziomowanie kadru
	Spełnia

	9. 
	LAMPA BŁYSKOWA
	· Wbudowana lampa błyskowa (ISO 100, metry)12

· Pokrycie wbudowanej lampy błyskowejdo 17 mm ogniskowej (odpowiednik dla 35 mm: 27 mm)

· Czas ładowania wbudowanej lampy - maks 3 s

· Tryby:  automatyczny, błysk ręczny, wbudowany wyzwalacz lamp 

· Redukcja efektu czerwonych oczu

· X-Sync1/250 s

· Korekta ekspozycji lampy+/- 3 EV, z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia

· Sekwencja nastaw ekspozycji lampy błyskowejw przypadku zgodnej zewnętrznej lampy błyskowej

· Blokada ekspozycji lampy

· Synchronizacja błysku z drugą kurtyną

· Gorąca stopka 
	spełnia

	10. 
	FOTOGRAFOWANIE
	Tryby

· automatyka ujęć (zdjęcia i filmy), bez lampy błyskowej, twórcze auto, SCN (portrety, krajobrazy, makro, sport, nocne portrety, zdjęcia nocne z ręki, regulacja podświetlenia HDR, żywność, dzieci, światło świec), filtry twórcze, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny (zdjęcia i filmy), tryb Bulb, niestandardowy

· Style obrazów: automatyczny, standardowy, portrety, krajobrazy, szczegółowy, neutralny, dokładny, monochromatyczny, zdefiniowany przez użytkownika (x3)

· Przestrzeń kolorówsRGB i Adobe RGB

· Przetwarzanie obrazuTryb priorytetu jasnych partii obrazu

· Automatyczny optymalizator jasności (min. 4 ustawienia)

· Redukcja zakłóceń przy wysokiej czułości ISO ( min. 4 ustawienia)

· Redukcja szumów zdjęć seryjnych

· Automatyczna korekcja jasności brzegów obiektywu i aberracji chromatycznej

· Filtry twórcze (ziarnisty cz.-b., miękka ostrość, efekt rybiego oka, efekt pogrubienia artystycznego, efekt akwareli, efekt aparatu zabawki, efekt miniatury)

· Ekspozycja wielokrotna

· Obróbka obrazów RAW – tylko podczas wyświetlania obrazu

· Zmiana rozmiaru na M lub S1, S2, S3

· Tryby migawki: Pojedyncze, seria zdjęć L, seria zdjęć H, samowyzwalacz (2 s+zdalne wyzwalanie, 10 s+zdalne wyzwalanie), pojedyncze ciche zdjęcia, ciche serie zdjęć

· Serie zdjęć: Maks. W przybliżeniu 7 kl./s (utrzymanie szybkości przez maksymalnie 110 zdjęć (JPEG)(1)(10) (w przypadku karty UHS-I), 25 zdjęć (RAW) (w przypadku karty UHS-I))¹²

· Programator czasowy

· Wbudowany; liczba zdjęć do wyboru: od 1 do 99 lub bez ograniczeń. Dostępny timer trybu Bulb
	Spełnia

	11. 
	TYP PLIKÓW
	· JPEG: niska kompresja, standardowa kompresja (zgodność ze standardem Exif 2.30 (Exif Print))/zgodność ze standardem DCF (Design rule for Camera File system) w wersji 2.0, 

· RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14-bitowy, oryginalny RAW firmy  wersja 2), 

· Zgodność ze standardem Digital Print Order Format [DPOF] wersja 1.1

· Jednoczesny zapis plików RAW i JPEGmożliwa dowolna kombinacja RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG.

Rozmiar obrazów

· JPEG 3:2: (L) 6000 × 4000, (M) 3984 × 2656, (S1) 2976 × 1984, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480

· JPEG 4:3: (L) 5328 × 4000, (M) 3552 × 2664, (S1) 2656 × 1992, (S2) 1696 × 1280, (S3) 640 ×480

· JPEG 16:9: (L) 6000 × 3368, (M) 3984 × 2240, (S1) 2976 × 1680, (S2) 1920 × 1080, (S3) 720 × 408

· JPEG 1:1: (L) 4000 × 4000, (M) 2656 × 2656, (S1) 1984 × 1984, (S2) 1280 × 1280, (S3) 480 × 480

· RAW: (RAW) 6000 × 4000, (M-RAW) 4500 × 3000, (S-RAW) 3000 × 2000

· Typ filmu

· MOV/MP4 (wideo: kompresja wewnątrz- i międzyklatkowa H.264; dźwięk: Linear PCM/AAC; możliwość ręcznej regulacji poziomu nagrywania)

· Rozmiar filmu

· 1920 × 1080 (59,94, 50 kl./s), kompresja międzyklatkowa

· 1920 × 1080 (29,97; 25; 23,98 kl./s), kodowanie wewnątrz- i międzyklatkowe

· 1920 × 1080 (29,97, 25 kl./s), niska kompresja międzyklatkowa

· 1280 × 720 (59,94, 50 kl./s), kompresja międzyklatkowa

· 1280 × 720 (29,97, 25 kl./s), niska kompresja międzyklatkowa

· Długość filmuMaks. czas trwania: 29 min 59 s; maks. rozmiar pliku: 4 GB (jeżeli rozmiar pliku przekroczy 4 GB, automatycznie zostanie utworzony nowy plik)

Foldery

· Możliwość ręcznego tworzenia i wyboru nowych folderów

· Numerowanie plików: narastająco, automatyczne resetowanie, ręczne resetowanie
	spełnia

	12. 
	INTERFEJS
	· Komputer

· USB Hi-Speed

· Wyjście wideo (PAL/ NTSC) (zintegrowane ze złączem USB), wyjście HDMI mini (zgodne z HDMI-CEC), mikrofon zewnętrzny (mini jack 3,5 mm stereo), wejście słuchawkowe (mini jack stereo)

· Karta SD, SDHC lub SDXC (UHS-I)
	Spełnia

	13. 
	ZASILANIE
	· Akumulator litowo-jonowy (w zestawie), bateria do podtrzymywania daty i ustawień

· Żywotność akumulatora min 900 zdjęcie (temp. 23°C, AE 50%, FE 50%)¹

· Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

· 6 poziomów + obliczanie wartości procentowej

· Oszczędzanie energii

· w zestawie zasilacz ACadapter prądu stałego,, ładowarka, ładowarka samochodowa ,
	Spełnia

	14. 
	WYMAGANE AKCESORIA
	· Wizjer

· Muszla oczna Eb, soczewka do korekcji dioptrii z serii E, przedłużenie okularu, celownik kątowy

· Futerał 

· Wbudowany moduł do transmisji Wi-Fi

· Wszystkie obiektywy EF i EF-S

· Lampa błyskowa: Mocowanie uniwersalne, liczba przewodnia dla ISO 100: 58; zakres regulacji mocy: 1/128 - 1/1; zakres automatycznego zoomu: 24 - 105 mm; tryby błysku: manualny

· Czas trwania błysku: 1/20000 s - 1/800 s

· Czas ładowania lampy: 3 s

· Zasilanie: Akumulatory R6 4 szt. w zestawie plus ładowarka 

· Pasek na rękę 

· Wymagania dwa obiektywy w zestawie:

· Kompatybilny do oferowanego aparatu  Obiektyw 18-55 F3.5-5.6 IS STM

· Kompatybilny do oferowanego aparatu   Obiektyw 75-300 F4-5.6 DC III 

· Kompatybilny do oferowanego aparatu Filtry UV, Polaryzacyjny, FLD   do obiektywu 18-55mm

· Kompatybilny do oferowanego aparatu Filtry UV, Polaryzacyjny, FLD  do obiektywu 75-300mm
	Spełnia

	15. 
	Gwarancja
	· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	Spełnia.

	XI. MAGNETOFON - 1 szt

	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model urządzenia: …………………………………….

	1. 
	Parametry
	· Wymiary min: 330 x 235 x 110 (+/-10mm)

· Rodzaj tunera: Cyfrowy

· Zakres fal: FM

· Zasilanie: Bateryjne i sieciowe

· Ilość stacji w pamięci: 20

· Ilość głośników: 2 min. 2W RMS
· System dźwięku: Stereo

· Antena teleskopowa,

· Radio FM z cyfrową syntezą PLL

· Automatyczne strojenie: Tak

· Wyjście słuchawkowe: 3.5 mm

· 1x AUX

· 1x USB

· Wyświetlacz
	spełnia

	2. 
	Gwarancja
	· min. 24 miesiące
	spełnia

	XII. CHŁODNIA - 1 szt

	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model urządzenia: …………………………………….

	1. 
	Parmetry
	· agregat wewnętrzny

· obieg powietrza wymuszony wentylatorami

· drzwi frontowe przeszklone, przestawne prawe/lewe

· termometr

· wewnętrzne półki druciane

· oświetlenie wnętrza

· odszranianie automatyczne

· nastawianie temperatur manualne

· możliwość regulacji wysokości półek

· zakres temperatury: +2…+10°C

· pojemność: ok. 380 L

· zasilanie: 230V/50Hz
	spełnia

	2. 
	Gwarancja
	· min. 24 miesiące
	spełnia

	Lp.
	Przedmiot zamówienia wraz z określeniem minimalnych parametrów technicznych w przypadku wymiarów zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% 
	Ilość 
	j.m.
	Proponowany przez wykonawcę produkt spełniający minimalne wymogi techniczne określone w kol. 2 i producent

	1
	2
	3
	4
	5

	
	XIII. KOMPLET WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI MODYFIKACJI PROGRAMU NAUCZANIA W ZAKRESIE WIDEOFILMOWANIA

	1. 
	Akumulator do kamery - 1 szt do kamery z poz. IX
· Gwarancja
- 2 lata

· napięcie nominalne- 7.2 V

· technologia litowo-jonowa

· pojemność typowa- min. 5800 mAh
	1
	szt.
	 Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	2. 
	Karta pamięci do kamery2szt: 

· Typ karty: microSDHC

· Pojemność: 64 GB

· Prędkość zapisu: 90 MB/s

· Prędkość odczytu do: 95 MB/s

· Klasa prędkości: klasa 10

· Adapter: tak

· Wytrzymałość: 10 000 cykli łączeniowych

· Gwarancja minimum 24 miesiące. 
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	3. 
	Mikrofon reporterski - 1 szt: 

· Przetwornik: elektretowy, pojemnościowy

· Charakterystyka kierunkowości: Supercardioid

· Pasmo: 160Hz to 20kHz

· Współczynniki sygnału do szumu: 69dB lub więcej

· Maksymalna amplituda dźwięku: 127dB SPL (@ 1kHz, 1% zniekształcenie)

· Zasilanie: +48V Phantom Power

· Impedancja wyjściowa: 100 ohm +/- 30% (@ 1kHz)

· Złącze: 3-pin XLR

· Adapter na mini jacka

· Przewód w zestawie 3metry
· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	4. 
	Mikrofon krawatowy, bezprzewodowy: 

· Zakres pracy  514 MHz - 596 MHz

· Dwukanałowy odbiornik

· Pasmo UHF zapewniające wysokiej jakości dźwięk

· Możliwość wyboru między 96 kanałami w celu wyeliminowania ewentualnych zakłóceń

· wykonanie z aluminium

· Wbudowane wyświetlacze

· Regulacja głośności w odbiorniku

· Zasięg 100 m (bez przeszkód)

· Możliwość montażu odbiornika na kamerę

· Wejście słuchawkowe umożliwiające monitorowanie dźwięku

· Zasilanie bateriami AAkoło 5 godzin ciągłej pracy

Specyfikacja techniczna nadajnika:

· Ilość kanałów: 96

· Grupy kanałów: A lub B

· Częstotliwość pracy: 514-596MHz

· Stosunek sygnału do szumu: >70dB

· Zasilanie: LR6/AA baterie alkaliczne (w zestawie)

· Czas pracy: min. 4h 

· Ilość kanałów: 96

· Grupy kanałów: A lub B

· Częstotliwość pracy: 514-596MHz

· Wyjście: jack 3.5mm

· Stosunek sygnału do szumu: >70dB

· Zasilanie: LR6/AA baterie alkaliczne (w zestawie)

· Czułość: -95 dB

· Wymagane w zestawie

· 2x Nadajnik 

· Odbiornik 

· 2x mikrofon z wyjściem mini jack

· 2x filtr przeciwwietrzny na mikrofon

· 2x klipsy do mikrofonu

· Przewód mini jack (komunikacja odbiornik – aparat/kamera)

· Przewód mini jack – XLR (komunikacja odbiornik – kamera/mikser)

· Klipsy do nadajników i odbiornika

· Adapter do mocowania gorącej stopki
· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	5. 
	Statyw na kółkach: 

· Max. wysokość pracy 190cm

· Min. wysokość pracy 80cm

· Złożony 84m

· Udźwig 10kg

· Średnica nogi statywu: 8,5cm

· Kolor: czarny

· Głowica olejowa:automatyczny powrót, metalowa 

· zakres pochyłu od -85 do +90

· obrót panoramiczny 360 stopni

· zdejmowana szybkozłączka

· 3 sekcje

· możliwość niezależnej regulacji długości każdej nogi

· blokady zaciskowe na każdej sekcji

· każda noga zakończona tak aby można było zamontować kółka

· Gwarancja minimum 12 miesięcy. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	6. 
	Statyw studyjny: 

· Max. wysokość pracy 190cm

· Min. wysokość pracy 80cm

· Złożony 84m

· Udźwig 10kg

· Średnica nogi statywu: 8,5cm

· Kolor: czarny

· Głowica olejowa:automatyczny powrótmetalowa 

· zakres pochyłu od -85 do +90

· obrót panoramiczny 360 stopni

· zdejmowana szybkozłączka

· 3 sekcje

· możliwość niezależnej regulacji długości każdej nogi

· blokady zaciskowe na każdej sekcji
· Gwarancja minimum 12 miesięcy. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	7. 
	Skrzynia transportowa: 

· Rodzaj skrzynki narzędziowej


· Skrzynia transportowa

· Materiał aluminium

· Kolor czarny , srebrny

· Pojemność min. 66 l

· Szerokość wewnętrzna 430 mm

· Wysokość wewnątrz 290 mm

· Głębokość wewnętrzna 530 mm

· Szerokość produktu450 mm

· Wysokość produktu310 mm

· Długość produktu 550 mm

· Waga  max. 6000 g

· Uchwyty po bokach

· Zamykany na 2 zamki

· Obicie walizki z PCW
· Gwarancja minimum 12 miesięcy. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	3
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	8. 
	Rejestrator audio: 

· Przechowywanie pamięci: SD card 16MB do 2GB , SDHC card: 4GB do 32GB

· Wyjścia: słuchawkowe, wyjście liniowe

· Wbudowany głośnik mono

· Opcja nagrywania mono i stereo

· Max. ścieżek nagrywanych: 4 (mp3)

· USB 2.0

· Praca jako interface (wymagane USB 2.0)

· Zasilanie: baterie AA x2 w zestawie
· Możliwość montażu różnych mikrofonów

· Dual XLR/TRS kapsuła typu Combo

· Możliwość montażu do kamery

· Kolorowy wyświetlacz LCD

· Cztery wejścia Mic/Line ze złączami zespolonymi XLR/TRS

· Funkcje Auto Record, Pre Record i Backup Record

· Wewnętrzna funkcja Mixdown multitrack na stereo

· Niezależne połączenie monitorowania i odtwarzania

· Regulator wzmocnienia i przełącznik PAD -20 dB na wejście

· Zasilanie phantom dla wszystkich wejść głównych: +12/+24/+48 Volt
· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	9. 
	Karta pamięci 32GB: 

· Typ karty: microSDHC

· -Pojemność: 32 GB

· Prędkość zapisu: 90 MB/s

· Prędkość odczytu do: 95 MB/s

· Klasa prędkości: klasa 10

· Adapter: tak

· Napięcie robocze: 2,7 - 3,6 V

· Temperatura pracy/przechowywania: 25 do 85 °C / -40 do 85 °C

· Wytrzymałość: 10 000 cykli łączeniowych

· Interface: UHS-I, kompatybilny z interfejsem HS

· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	10. 
	Mikrofon kierunkowy: 

· Rodzaj pojemnościowy

· Złącze XLR / XLR

· Charakterystyka elektret./kardioida/superkardioida

· Pasmo przenoszenia
80-12 000Hz

· Impedancja
normal 1kΩ, tele 2.3kΩ

· Max SPL 120dB

· Stosunek S/N
> 40dB

· Zasilanie 9-48V prąd stały , phantom., 1.5V bateria

· Obudowa metalowa

· Połączenie, mikrofon
XLR

· Połączenie, kabel
XLR

· Kabel
5m

· Wymagane w zestawie

· Osłona przeciwwietrzna na mikrofon

· Mocowanie na lustrzanke i kamere

· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.

	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	11. 
	Tyczka mikrofonowa: 

· Wyposażona w gwint 3/8 cala

· regulowana długość od 0.85m do 2.1m,

· Wysokiej aluminium

· Aluminiowa teleskopowa „tyczka”

· do mikrofonów NTG-1, NTG-2, NTG-3, NT4, NT5, NT55, M3,

· waga max. 580g.

· Gwarancja minimum 12 miesięcy. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	12. 
	Torba transportowa

· miesząca min. 2 korpusy,  min.  10 obiektywów, 

· możliwość konfiguracji do 18 komór,

· 2 kieszenie zewnętrzne zamykane na zamek,

· 2 kieszenie zewnętrzne siatkowe,

· 3 kieszenie wewnętrzne zamykane na zamek,

· paski do mocowania statywu pod spodem,

· chowany pokrowiec przeciwdeszczowy,

· gumowe stopki pod spodem,

· rączka do trzymania,

· regulowany na długość pasek naramienny z miękką podkładką,

· klamry zabezpieczające komorę główną,

· metalowe klamry paska.
· Gwarancja minimum 12 miesięcy. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	3
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	13. 
	Gimbal 3osiowy: 

· waga:  max 2000 g z uchwytem dwuoręcznym

· udźwig: min. 2500 g

· zakres obrotu na wszystkich osiach: 360°

· 3 tryby pracy i dodatkowe funkcje

· sterowanie 3 przyciskami i joystickiem oraz zdalne poprzez moduł Bluetooth

· wskaźnik trybu i poziomu energii

· zasilanie: 2 akumulatory w zestawie 

· Tryb panoramowania - płynne podążanie za ruchem operatora na osi "pan" – osie "tilt" i "roll" zablokowane.

· Tryb śledzenia - płynne podążanie za ruchem operatora na osiach "tilt" i "pan" – oś "roll" zablokowana.

· Tryb blokady - wszystkie osie zablokowane – kamera utrzymuje stałe położenie i kierunek.

· Wymagane w zestawie: uchwyt jednoręczny: uchwyt dwuręczny, 4 akumulatory

· płytka szybkiego montażu, ładowarka do akumulatorów, kabel micro USB - USB, kabel spustowy (do posiadanych przez Zamawiającego aparatów Sony), kabel spustowy (do aparatów posiadanych przez Zamawiającego Canon) kabel spustowy (do aparatów posiadanych przez Zamawiającego Panasonic), statyw v2, adapter montażowy z mocowania statywowego 1/4” – sanki lampy błyskowej, Etui

· Gwarancja minimum 12 miesięcy. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.

	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	14. 
	Karta pamięci 64GB: 

· Typ karty: microSDHC

· Pojemność: 64 GB

· Prędkość zapisu: 90 MB/s

· Prędkość odczytu do: 95 MB/s

· Klasa prędkości: klasa 10

· Adapter: tak

· Napięcie robocze: 2,7 - 3,6 V

· Wytrzymałość: 10 000 cykli łączeniowych

· Interface: UHS-I, kompatybilny z interfejsem HS

· Adapter w zestawie
· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	5
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	15. 
	Akumulator do aparatu tupu LUSTRZANKA : 

· Typ akumulatora: Litowo-jonowy

· Napięcie [V]: 7.2

· Pojemność [mAh]: 2200mAh
· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	4
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	16. 
	Ładowarka do akumulatora lp. 15.: 

· dwa kanały ładowania

· wyświetlacz LCD

· korzystające z sieci 230V oraz 12V

· zabezpieczenie przed przegrzaniem

· zabezpieczenie przed przeładowaniem

· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	17. 
	Mikrofon: 

· Montowany na zimną stopkę akcesoriów

· Charakterystyka super-kardiodalna

· Filtr wysokiego pasma przenoszenia (redukcja zakłóceń poniżej 80Hz; typu: hałas urządzeń mechanicznych czy wiatr)

· Zasilanie bateryjne: 9V - czas pracy min. 90 godzin

· Kierunkowość:  Super-Cardioid

· Częstotliwość: 40 Hz ~ 20 000 Hz selectable HPF @ 80 Hz/12 dB/octave

· Impedancja wyjścia: 200 Ohm

· Sygnał: DIN/IEC 651: 74 dB (1 kHz rel 1 Pa; per IEC651, IEC268-15)

· Hałas: 20 dB SPL (per IEC651, IEC268-15

· Maximum SPL: 134 dB (@ 1% THD into 1 kOhm)

· Czułość 1 kHz into 1 kO: -3 dB re 1 Volt/Pascal (15 mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB(at 1 kHz in free field into open circuit)

· Dynamic Range - DIN/IEC 651: 114 dB (per IEC651, IEC268-15)

· Zasilanie: 9 V DC Alkaline Battery w zestawie
Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.

	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	18. 
	Statyw z głowicą olejową: 

· Max. wysokość pracy 190cm

· Min. wysokość pracy 80cm

· Złożony 84m

· Udźwig 10kg

· Waga 3,2kg

· Średnica nogi statywu: 8,5cm

· Kolor: czarny

· Głowica olejowa:automatyczny powrót, metalowa 

· zakres pochyłu od -85 do +90

· obrót panoramiczny 360 stopni

· zdejmowana szybkozłączka

· 3 sekcje

· możliwość niezależnej regulacji długości każdej nogi

· blokady zaciskowe na każdej sekcji

· każda noga zakończona jest gumową stopką, która po zdjęciu kryje podwójne kolce

· Gwarancja minimum 12 miesięcy. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	19. 
	Torba transportowa

· miesząca min. 2 korpusy,  min.  10 obiektywów, 

· możliwość konfiguracji do 18 komór,

· 2 kieszenie zewnętrzne zamykane na zamek,

· 2 kieszenie zewnętrzne siatkowe,

· 3 kieszenie wewnętrzne zamykane na zamek,

· paski do mocowania statywu pod spodem,

· chowany pokrowiec przeciwdeszczowy,

· gumowe stopki pod spodem,

· rączka do trzymania,

· regulowany na długość pasek naramienny z miękką podkładką,

· klamry zabezpieczające komorę główną,

· metalowe klamry paska.
· Gwarancja minimum 12 miesięcy. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	20. 
	Monitor podglądowy: 

· Wyświetlenie 1280x800p, Obsługa HD 1920x1080p

· Matryca IPS 7" HD

· Focus Assist, wspomaganie kadrowania

· Wejście HDMI, AV, OSD

· Wysoki kontrast – 800:1

· Jasność 400 cd/m2

· wyjście audio jack 3,5mm

· port USB (dla aktualizacji)

· wejście zasilania sieciowego

· głośnik

· Rozmiar - min. 7" max 8”

· Rozdzielczość maksymalna: 1920x1200

· Rozdzielczość natywna: 1280x800

· Typ matrycy: IPS z podświetleniem LED

· Jasność: 400cd/m2

· Kontrast 800:1

· Markery ekranowe: 80%,85%,90%,93%,96%,2.35:1 & 1.85:1 (CinemaScope)

· Tryby HDMI: 480i/480p/576i/576p

· 720p(60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)

· 1080i(60/59.94/50)

· 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/24/23.98/23.98fps)

· Moc: < 5W

· Napięcie wejściowe: 5,5V - 35V

· Zasilanie: akumulator, zasilacz zewnętrzny w zestawie

· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	21. 
	Torba transportowa na kamerę: 

· wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne

· rozbudowany, wielowarstwowy system zabezpieczeń -przenoszonego sprzętu, wykorzystujący sprawdzone  -zastosowaniach wojskowych rozwiązania chroniące urządzenia optyczne

· uchwyty i pasy ergonomiczne, ułatwiające wielogodzinne użytkowanie

· uchwyt na statyw

· zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (podwójne zamknięcie, izolacja termiczna)

· wzmacniane dno

· min. 6 kieszeni

· wymiary wewnętrzne: 42cm x 16cm x 20cm (dł. x szer. x gł.)

· Zastosowanie dla :Sony: VX2100 / PD170 / FX1000 / AX2000 / Z1 / Z5 / NX5 / NEX-VG900 / EX1r / PMW-100 / X160 / NX3 / EA50, Panasonic: AG-HMC151 / AC130 / AC160 / AG-AC90 / X1000 / PJ270, Canon: XH1as / G1 / XF100 / XF105 / X200

· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	22. 
	Oświetlenie LED: 

· Ilość diod: min. 176 (bi-color)

· Moc: max 14W

· Napięcie zasilania: 7,4V

· Tolerancja napięć: 6 - 17V

· Strumień świetlny: min. 1320 lm

· Odwzorowanie barw: CRI >85

· Temperatura barwowa: 3200 - 5600K

· Regulacja temp. barwowej: tak

· Kąt świecenia 45°

· Zasilanie: akumulatory w zestawie

· Zewnętrzny zasilacz w zestawie

· Żywotność: min. 50 000 godz.

· Wymiary: 145mm x 95mm x 40mm

· Mocowanie na lustrzankę

· w zestawie wymagane:Akumulator, ładowarka

· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	23. 
	Dron: 

· Minimalna masa startowa- 1240 g

· Minimalna prędkość lotu- 16 m/s

· Minimalna wysokość lotu- 6000 m.n.p.m

· Minimalna czas lotu -25 min

· Minimalna prędkość wznoszenia - 5 m/s

· Maks. prędkość opadania - 3 m/s

· Zasięg kontrolera - 500 m

· Temperatura pracy - 0°C do 40°C

· System satelitarny
GPS/GLONASS

· Dolny system pozycjonowania 

· Rozdzielczość kamery
 min. 12 Mpx

· Jakość nagrywania- 4K 30P

-        Częstotliwość 2.4 GHz/ RC5.8 GHz

· GPSGPS/GLONASS

· Automatyczne lądowanie

· Automatyczny start

· Automatyczny powrót

· Tryb headless

· Utrzymywanie wysokości

· Wizyjne czujniki pozycjonujące

· tryby lotu autonomicznego

· Akcelerometr

· Żyroskop

· Barometr

· Gimbal


· Podgl. obrazu na urz. mobilnym

· Akymulator: pojemność - min. 4400 mAh, Litowo-polimerowe, napięcie 15.2V

· Wymagane w zestawie:  Ładowarka, inteligentna bateria, Kabel micro-USB, Śmigło - 10 szt., Pilot zdalnego sterowania, kabel zasilający, blokada gimbala, gąbki pochłaniające drgania, zacisk do usuwania śmigieł, 

Urządzenie do odbioru sygnału video i sterowania  dronem typu tablet: o następujących parametrach technicznych: 
· System operacyjny (zainstalowany)

· Przekątna ekranu-min. 7 cali

· Rozdzielczość ekranu-1280 x 800 pikseli

· Wbudowana pamięć-32 GB

· Wbudowana pamięć RAM-Min. 2 GB

· Czytnik kart pamięci-Tak

· Typy odczytywanych kart pamięci-Micro SecureDigital (microSD)

· Częstotliwość procesora-min. 1,6 GHz

· Łączność i transmisja danych-LTE FDD, GSM 3G, WCDMA, LTE TDD, UMTS, ANT+

· Standard USB 2.0 GPS, GLONASS, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 

· Wbudowany modem 3G/4G-Tak

· Złącza zew.-1 x 3,5 mm Jack (słuchawkowe)

· Kolor biały

· Wbudowany aparat cyfrowy-Tak

· Typ zasilania-Wbudowany akumulator

· Pojemność baterii-min. 7000mAh

· W zestawie-zasilacz sieciowy

· Kabel USB

· Pełna Instrukcja obsługi w języku polskim
· Gwarancja -min. 24 miesiące
	1
	kpl.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	24. 
	Akumulator  fabryczny do oferowanego drona z poz. 1.23
Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	25. 
	Dodatkowa ładowraka do oferowanego drona z poz. 1.23
Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	26. 
	Karta pamięci 32GB (do drona): 

· Typ karty: microSDHC

· Pojemność: 32 GB

· Prędkość zapisu: 90MB/s

· Prędkość odczytu do: 95 MB/s

· Klasa prędkości: klasa 10

· Adapter: tak

· Napięcie robocze: 2,7 - 3,6 V

· Wytrzymałość: 10 000 cykli łączeniowych

· Interface: UHS-I, kompatybilny z interfejsem HS

· Gwarancja minimum 24 miesiące. Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	27. 
	Torba Transportowa do drona: 

· dedykowany do ofertowanego drona wielofunkcyjny plecak typu hardshell

· plecak mogący pomieścić 15-calowy laptop.

· Kolor: czarny / szary

· Gwarancja minimum 12 miesięcy.  
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	28. 
	Kamera sportowa:

· sensor CMOS 1/2.3" 12 MP

· rozdzielczość wideo: 4K UHD (3840 x 2160p) 24 / 25 / 30 kl/s., 2.7K (2704 x 2028p) 25 / 30 kl/s.,, 2.7K (2704 x 1520p) 24 / 25 / 30 / 48 / 50/ 60 kl/s.,, 1920 x 1440p 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 80 kl/s., 1080P (1920 x 1080p) 24 / 25 / 30 / 50 / 60 / 80 / 90 / 120 kl/s.,720P (1280 x 720p) 25 / 30 / 50 / 60 / 100 / 120 / 240 kl/s.,

· - 854 x 480 240 kl/s.

· format pliku wideo MP4 (H.264)

· dźwięk stereo w formacie WAV

· maksymalna szybkość transmisji wideo 60 Mb/s

· zdjęcia w rozdzielczości 12 MP do dyspozycji w kilku w trybach: tryb seryjny (kl/s.) 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1, tryb poklatkowy w interwałach czasowych: 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekund

· wbudowany moduł Wi-Fi oraz Bluetooth

· proste sterowanie jednym przyciskiem

· funkcja sterowania głosem

· funkcja gromadzenia danych lokalizacyjnych GPS

· możliwość rejestracji zdjęć w formacie WDR

· zaawansowana redukcja szumu wiatru

· wodoszczelność do głębokości 10 metrów pod lustrem wody

· obsługa kart pamięci formatu microSD do 128GB (rekomendowane UHS-II)
· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	29. 
	Akumulator oryginalny ( do oferowanej kamery sportowe z poz.28)
Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	2
	szt.
	

	30. 
	Ładowarka do kamery sportowej 

· równoczesne ładowanie dwóch akumulatorów

· ładowanie przez dowolny port USB

· statusie naładowania obydwu akumulatorów informują wskaźniki LED

· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	31. 
	Torba transportowa: 

· Zdejmowany oraz regulowany na długość pasek na ramię.

· rączka do trzymania torby w dłoni.

· Możliwość zamontowania torby do paska od spodni.

· Możliwość konfiguracji do 3 komór wewnątrz torby.

· dwie kieszenie zewnętrzne zamykane na zamek błyskawiczny.

· Dwie kieszenie boczne.

· Duża pojemność torby - pomieści duży aparat kompaktowy / hybrydę / lustrzankę + kilka dodatkowych akcesoriów.

· Wnętrze torby wyłożone miękkim materiałem.

· Wysoka jakość wykonania z wodoodpornego nylonu 600D TXP.

· Wszystkie ściany torby usztywnione, wypełnione wytłumiającą pianką.

· Gwarancja minimum 12 miesięcy.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….


	32. 
	Gimbal do kamery sportowej z poz. 28: 

· wymiary:złożone: 20 x ⌀3 cm

· rozłożone: 70 x ⌀3 cm

· ilość sekcji ramienia: 4

· materiał: aluminium, tworzywo, guma

· mocowanie statywowe 1/4 cala (męskie)

· mocowanie stat

· kabel USB – micro USB

· kabel połączeniowy do kamery micro USB – USB-C

· usztywniana walizkaywowe 1/4 cala (żeńskie) w rękojeści

· udźwig: min 1 kg

· 3 tryby pracy i dodatkowe funkcje

· sterowanie 3 przyciskami, joystickiem i

· ekran informacyjny

· zasilanie: akumulator o pojemności min. 5000 mAh

· W zestawie wymagane :akumulator, kabel USB – micro USB, kabel połączeniowy do kamery micro USB – USB-C, usztywniana walizka

· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	33. 
	Słuchawki: 

· Typ: Zamknięte słuchawki dynamiczne

· Pasmo przenoszenia: 7 - 40,000 Hz

· Impedancja: 32 Ω

· Maks. moc wejściowa: 1100 mW

· Skuteczność: 97 dB

· Wymiary przetwornika: 40 mm

· Wtyk: 3.5 mm wtyk stereo mini (pozłacany)

· Długość przewodu: 3.5 m

· Wysokiej jakości dźwięk i mocny bas

· Samoregulujący się pałąk

· Miękkie, welurowe wykończenie nauszników

· Akcesoria: 6.3 mm standardowy wtyk stereo (pozłacany)

· Gwarancja minimum 24 miesiące.  Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	34. 
	Listwa zasilająca: 

· Typ gniazda wyjściowego: Euro

· Liczba gniazd: 5

· Napięcie znamionowe: 250 V AC

· Maksymalny prąd impulsu: 6500 A

· Prąd znamionowy: 10 A

· Częstotliwość: 50 Hz

· Długość przewodu: 1,5 m

· Maksymalny czas reakcji: 25 ns

· Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: TAK

· Listwa zasilająca z 5 kolorowymi gniazdami

· Z bolcami uziemienia, z indywidualnymi włącznikami przy każdym gnieździe

· włącznikiem centralnym,

· z filtrem przeciwprzepięciowym
· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	4
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	35. 
	Krótkofalówki: 

· Zakres częstotliwości: 136-174 oraz 400-520MHz

· Radio FM 65-108 MHz (tylko odbiór)

· Modulacja: FM

· Moc wyjściowa: do 8W

· Skok częstotliwości: 5kHz/6,25kHz/10kHz/12,5kHz/20kHz/25kHz/50kHz

· Akumulator: Li-Ion 7,4V 2800mA

· Impedancja anteny: 50 Ohm

· Temperatury pracy: -20°C do + 60°C

· Wejście antenowe: SMA-F (męskie)

· Rozbudowane menu - 42 pozycje

· Podwójny PTT

· Pamięć 128 kanałów

· Skaner kanałów

· podwójny wyświetlacz częstotliwości

· wbudowany VOX

· Podświetlanie klawiatury, LCD

· BEEP

· Funkcja blokady klawiatury LOCK,

· CTCSS i DCS

· Programowanie z PC,

· W zestawie:  Ładowarka 230VAC (w zestawie), Akumulator li-ion 7,4V min 2800mAh,antena klips do paska Mikrofonosłuchwka z PTT, smycz

· Wskaźnik zużycia baterii,

· Wbudowane radio FM,

· Funkcja oszczędzania baterii

· Latarka LED

· Wejście antenowe: SMA-F (męskie)

· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	36. 
	Przedłużacz: 

· Przedłużacz: bębnowy gumowy

· Długości 50m

· ilość żył: 3

· przekrój żył: 2,5mm2

· materiał przewodnika: żyły miedziane wielodrutowe klasy 5, wg PN-EN 60228:2007

· przewód: gumowy OW (H05RR-F) 

· szczelność: IP44

· obciążalność prądowa: 16A

· wtyczka gumowa

· bęben z 4 gniazdami zabezpieczonymi klapkami

· wyłącznik termiczny (tzw. termik)

· produkt wyprodukowany w Polsce

· odporność mechaniczna i chemiczna

· bezpiecznik

· Gwarancja minimum 24 miesiące.
	3
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	37. 
	Belka oświetleniowa: 

· 432 (4 x 108) diody RGB 10 mm

· Kąt wiązki: 25°

· Torba transportowa dołączona do zestawu

· Wejście kontrolera nożnego (możliwość zastosowania opcjonalnego kontrolera nożnego CLMPARFOOT)

· Protokół DMX-512

· Tryb DMX 6 / 9 / 15 wybieralnych kanałów

· Tryb Master/Slave

· Tryb pracy niezależnej

· Panel sterowania z 4 przyciskami

· 14 zintegrowanych programów

· Solidna metalowa obudowa

· Podświetlany wyświetlacz LCDadaptera TV 28 mm

· Wymiary min 1030 mm x 100 mm x 290 mm

· Waga max 6,0 kg

· Pobór mocy maks.
50 W

· Parametry wejściowe 100 V AC - 250 V AC/60 Hz

· Sterowanie i programowanie

· Złącze DMX

· WEJŚCIE męski XLR 3-PIN z blokadą

· WYJŚCIE żeński XLR 3-PIN

· Protokoły DMX-512 USITT

· DMX 6 / 9 / 15

· Złącze kontrolera nożnego 5-pin

· Wymagania konieczne: przewód do podłączenia sterownika DMX 5m
· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	38. 
	Sterownik DMX: 

· Kompaktowy sterownik DMX-512 dla urządzeń LED RGB, RGBW i RGBA z WiFLY nadajnikiem, bezprzewodowym DMX (również kompatybilny z tradycyjnym podłączeniem przewodów DMX)

· Niezależna kontrola aż do 8 urządzeń LED

· Możliwość zaprogramowania 3 indywidualnych preset-ów (łatwy dostęp do przycisków)

· 9 predefiniowanych kolorów / bezpośredni dostęp do przycisków Chase

· Tryb odtwarzania makr kolorów

· Manualne ustawienie intensywności kolorów RGBW lub RGBA

· tryb automatyczny lub RGB

· Kontrola zmiany prędkości podczas świecenia oraz zminay programów chase

· Tryb Sound Active (wbudowany mikrofon)

· Regulowana czułość mikrofonu

· Zmienny efekt stroboskopu

· Przycisk Blackout

· Gniazdo wyjściowe DMX: 3-pin XLR

· Zasilanie: 12VDC 500mA, zasilacz UL (w zestawie)

· Pobór mocy: 3,6W

· Przewód DMX do dwóch urządzeń po 5m do podłączenia belka oświetleniowa/sterownik DMX

· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	39. 
	Statywy oświetleniowe: 

· Typ: Statywy do oświetlenia

· Materiał statywu: stal

· Materiał trawersu: stal

· Powierzchnia statywu: Powlekana proszkowo

· Powierzchnia trawersu: Powlekana proszkowo

· Kolor statywu: Czarny

· Kolor trawersu: Czarny

· Ilość elementów wysuwanych: 2

· Minimalna wysokość: 1400 mm

· Maks. wysokość: 3200 mm

· Długość transportowa: 1260 mm

· Obciążenie: 3min. 0 kg

· Otwór na przejściówkę TV

· Przejściówka TV: 23 mm

· Długość trawersu: 1060 mm

· Pokrowiec

· Gwarancja minimum 24 miesiące. Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	3
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	40. 
	Materiały do scenografii: 

Fantomy:

· naturalna blokada dróg oddechowych

· klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania,

· realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku,

· dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”) – w fantomie osoby dorosłej oraz dziecka

· realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej,

· manekin niemowlęcia posiad powinni funkcję nauki usuwania ciała obcego blokującego drogi oddechowe niemowlęcia.

· Manekin osoby dorosłej,

· Manikin dziecka,

· Manekin niemowlęcy,

· wymienne drogi oddechowe do manekina osoby dorosłej,

· wymienne drogi oddechowe do manekina dziecka,

· wymienne drogi oddechowe do manekina niemowlęcia,

· wymienna część twarzowa do manekina osoby dorosłej,

· wymienna część twarzowa do manekina dziecka,

· W Zestawie wymagane:

· 3 maty treningowe

· 3 instrukcje obsługi do poszczególnych manekinów

· Torba transportowa z kółkami

· Sztuczne ciała obce do manekina niemowlęcia

-       Kompletne Drogi Oddechowe do manekina osoby dorosłej x4

· Kompletne Drogi Oddechowe do manekina dziecka x4

· Kompletne Drogi Oddechowe do manekina niemowlęcia x4

·  Komplet część twarzowa do manekina osoby dorosłej x2

· Komplet część twarzowa do manekina dziecka x2 

· Środek do dezynfekcji fantomów x3

· Chusteczki do przecierania po dezynfekcji 

AED Trainer z wymiennymi Język / Scenariusz karty

· Minimum 10 scenariuszy

· Zgodności z ERC

-        Ręczne modyfikowanie przebiegu ćwiczenia za pomocą załączonego pilota zdalnego sterowania

-        Karta plug-in z językiem Polskim 

· Zasilanie: DC 4,5 V / 3 * bateria AA

· Wymiary produktu: 190 * 150 * 46mm

· Statyczne prądu: <200uA

· Maksymalne natężenie prądu: <300mA

· Pilot zdalnego sterowania

· Zasilanie: DC 3V / 2 * AAA w zestawie 

· Statyczne prądu: <5uA

· Maksymalny prąd: <10mA

· Wymagane w zestawie

· Elektrody treningowe do defibrylatora  - 5 para dla osoby dorosłej

· Elektrody treningowe do defibrylatora  - 5 para dla osoby dziecka

· Baterie

· Zasilacz 

· Torba

· Instrukcja 

Gwarancja minimum 24 miesiące. .
	1
	zest.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….
Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	41. 
	Oświetlenie studyjne:,

· 5x lampa na 4 żarówki E27

· 5x softbox 50x70 cm

· 1 szubienica z kieszeniami na balast 

· 12 x żarówka 85W/400W

· 4x statyw 230cm

· włącznik I - włącza dwie górne/lewe żarówki

· włącznik II - włącza dwie żarówki dolne/prawe żarówki

· zasilanie 230V

· 2 niezależne włączniki

· mocowanie żarówek- gwint E27

· średnica mocowania do statywów oświetleniowych 16 mm

· uchwyt umożliwiający używanie softbox-u w pionie lub poziomie

Żarówki:

· strumień światła: 4950 lm

· długość żarówki: 26 cm

· średnica żarówki: 7,5 cm

· standardowy gwint E27

· pobór mocy 85W - 400W dla tradycyjnej żarówki

· napięcie 230 V, 50 Hz

· temperatura barwowa 5500K

· żywotność min 7500 godz.

Statyw:

· waga max. 1100 g

· wysokość max. 230cm

· wysokość mini. 81cm

· głowica: 16mm 1/4 cala

· długość po złożeniu 70cm

· max średnica 23.5mm

· max. udźwig min 2,00 kg
· Gwarancja minimum 12 miesięcy.
	1
	kpl
	Nazwa producenta: ………………………………………….


	42. 
	Oświetlenie plenarne: 

· 3x Lampa RED HEAD ze ściemnaczem

· 3x Statyw oświetleniowy 75-200cm

· Solidna walizka transportowa z na kółkach

· 3x Lampa Spot Light Red head 800W

· 3x Statyw oświetleniowy

· Walizka transportowa

· włącznik wraz ześciemnaczem umieszczone na grubym przewodzie

· regulację ogniskowej (skupienia światła)

· do każdej lampy dołączona żarówka halogenowa 800w R7s

· zdejmowane i regulowane wrota

· ruchomą głowicę w pionie

· całość wykonana z metalu

· metalowy radiator

· zasilanie 230V

· wymiary 35x27x26cm

· waga maks  2,5 kg

· głowica studyjna: 16mm + trzpień 1/4''

· wymiary po złożeniu: 73cm

· teleskopowy mechanizm rozkładania

· zaciski blokujące sekcje

· antypoślizgowe stopki

· komplet zapasowych żarówek halogenowych 6szt. w zestawie 

Gwarancja minimum 24 miesiące..
	1
	kpl
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	43. 
	Tła z statywymi: 

statyw  (72 - 230cm) - 4 szt:
· wykonany  z aluminium i tworzywo sztuczne

· głowica studyjna: 16mm z trzpieniem 1/4 cala (uniwersalny gwint fotograficzny, umożliwiający montaż innych akcesoriów)

· maksymalna wysokość pracy: 230cm

· optymalny zakres pracy (najstabilniejszy rozstaw nóżek przy maksymalnie rozłożonej kolumnie): 200 - 210cm

· minimalna wysokość pracy: 75cm

· pracy statywu: 72 - 230cm

· wymiary po złożeniu: 71cm

· teleskopowy mechanizm rozkładania

· ilość sekcji: 3 teleskopowo rozkładane

· zaciski blokujące sekcje

· stabilizująca blokada nóżek

· antypoślizgowe stopki

· max udźwig: min. 3kg

· Certyfikat CE, Rohs

belka teleskopowa 172 - 315cm - 2 szt. 
Tła po 2 rodzaje
· długość powierzchni na tło: 164 - 307cm

· mechanizm teleskopowy

· ilość segmentów: 3

· blokowanie w wybranym położeniu

· płynna regulacja

· mocowanie: 16mm

· kolor: czarny

Kolor Zielony:

· materiał zwinienty na tubie

· materiał polipropylenow

· wymiary: 3m x5m

· wymiary 2,5m x 5m

· matowa powierzchnia nie powodująca odbić, odblasków

· klipsy w zestawie chroniące tło przed rozwijaniem

· bardzo trwałe w użytkowaniu

· możliwość tylnego doświetlenia jasnych teł

· 4Klipsy

Kolor biały:

· materiał zwinęty na tubie

· materiał polipropylenowy

· wymiary: 3mx5m

· wymiary 2,5m x 5m

· matowa powierzchnia nie powodująca odbić, odblasków

· klipsy w zestawie chroniące tło przed rozwijaniem

· bardzo trwałe w użytkowaniu

· możliwość tylnego doświetlenia jasnych teł

· 4Klipsy
· Gwarancja minimum 24 miesiące.
	1
	kpl
	

	44. 
	Szyny oświetleniowe: 

· Wymiary: 2 szyny sufitowe 3 m; 2 szyny poprzeczne 3 m

· Długość: 3 x pantograf o zakresie dł. 40-200 cm

· Udźwig: 3 x do 15 kg

· Trzpień: 3 x 16 mm

· 2 szyny sufitowe 3 m

· 2 szyny poprzeczne 3 m

· 3 pantografy o zakresie dł. 40-200 cm z wózkami

· 3 wózki pantografowe z hamulcem

· 4 wózki krzyżowe

· wózki kablowe

· szyny zakończone ogranicznikami

· uchwyty montażowe sufitowe

· linki zabezpieczające

Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	1
	kpl.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	45. 
	Kłódka: 

· Wymiary: 30x40mm

· 2 kluczyki

· Mechanizm samozatrzaskowy


	4
	szt.
	xxxxx

	46. 
	Klaps filmowy: 

· Wymiary: 30x27cm

· Możliwości pisania kredą
· Gwarancja minimum 12 miesięcy
	1
	szt.
	xxxxxx

	47. 
	Krzesełko reżysera: 

· Napis na krzesełku "Reżyser"

· krzesło składane

· wykonane z bawełny i drewna bukowego

· maksymalne obciążenie 100kg

· ok.86cm (wysokość) x ok.53cm (szerokość)

· wysokość do podłokietników: 62cm

· wymiary siedziska/tkaniny: 45cm (szerokość) x 40cm (głębokość)

· wymiary oparcia/tkaniny: ok. 17cm x 48cm
· Gwarancja minimum 12 miesięcy..
	1
	szt.
	xxxxxx

	48. 
	Obiektyw do aparatu fotograficznego typu “ lustrzanka fullHD” kompatybilny 

· Typ
stałoogniskowy

· Rodzaj  super-tele

· Ogniskowa 650 mm

· Kąt widzenia
5 stopni

· Maksymalna przysłona f/8

· Minimalna przysłona
f/32

· Mechanizm autofokusa MF

· Ustawianie ostrości od
1000 cm

· Konstrukcja
8 elementy w 5 grupach

· Filtry zewnętrzne

· Średnica filtra 95 mm


· Wymiary (średnica x długość) 
105 x 462.9 mm

· Waga do 2000g

· instrukcja obsługi 

· karta gwarancyjna 

· osłona na obiektyw (przednia)

· osłona na obiektyw (tylna)

· osłona UV

· wymagane w zestawie adapter do montażu lustrzanki Full HD

· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	49. 
	Słuchawki z mikrofonem

· Typ: Zamknięte słuchawki dynamiczne

· Pasmo przenoszenia: 7 - 40,000 Hz

· Impedancja: 32 Ω

· Maks. moc wejściowa: 1100 mW

· Skuteczność: 97 dB

· Wymiary przetwornika: 40 mm

· Wtyk: 3.5 mm wtyk stereo mini 

· Długość przewodu: 3 m

· Samoregulujący się pałąk

· Miękkie, welurowe wykończenie nauszników

· Mikrofon wtyk jack 3.5mm

· Gwarancja minimum 24 miesiące..
	1
	Szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	50. 
	Aparat fotograficzny typ III
Parametry techniczne:

· Zakres czułości ISO-100 - 25600

· Bluetooth- Tak

· Złącze USB 2.0- Tak

· Złącze USB 3.0- Nie

· Lampa-Wbudowana

· NFC- Tak

· Wi-Fi- Tak

· Złącze HDMI-Mini (typ C)

· Wyposażenie-Kabel zasilający, Ładowarka, Akumulator, Pasek, Muszla oczna

· Załączona dokumentacja-Instrukcja obsługi w języku polskim

· Gwarancja minimum 24 miesiące. (door to door). Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
Zapis danych

· Obsługiwane karty pamięci-SD, SDHC, SDXC

· Maksymalna rozdzielczość zapisywanego zdjęcia-6000 x 4000

· Rozdzielczość nagrywania filmów-1920 x 1080

· Nagrywanie filmów- Tak

Funkcje

· Zdjęcia seryjne [kl/s]-5

· Automatyka programowa- Tak

· Preselekcja czasu TV- Tak

· Preselekcja przysłony AV- Tak

· Ręczne ustawienia ekspozycji- Tak

· Rodzaj stabilizacji obrazu-tak

· Funkcje dodatkowe-Tryb zdjęć HDR

Przetwornik obrazu

· Przetwornik-CMOS

· Rozdzielczość efektywna [Mpx]-24.2

· Rozdzielczość przetwornika [Mpx]-25.8

· Procesor obrazu-DIGIC VII

Obiektyw

· Ogniskowa obiektywu [mm]-18 - 55, 75 - 300

· Jasność obiektywu-F/3.5 - 5.6

· Średnica filtra [mm]-58

· Obiektyw w zestawie- Tak

Podgląd zdjęć

· Wielkość ekranu LCD [cal]-3

· Ruchomy ekran LCD- Tak

· Rodzaj wizjera-Pentagonalny układ luster

· Rozdzielczość ekranu [tys. punktów]-1040

· Wizjer- Tak

Gwarancja minimum 24 miesiące
	1 
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….

	51. 
	lampa fluorescencyjna 
· Pierścieniowa lampa fluorescencyjna światła stałego do fotografii twarzy 

· wewnętrzna powierzchnia odbijająca pozwala na dużą wydajność świecenia, a kształt okręgu.   

Dane techniczne: 
·  moc: 55W - regulacja natężenia światła - uchwyt do mocowania telefonu - średnica 18"

 regulowane ramię mocowanie do statywu

· gwarancja: 12 miesięcy

· lampa z żarówką - uchwyt do telefonu

· regulowany statyw max wysokość 200cm

· torba do przenoszenia lampy

· pilot dla wygodnego sterowania lampą

· liczba diod: 288

· dyfuzor

· temperatura barwowa: 3000-6000 K(±200K)

· ściemniacz do regulacji mocy świecenia (w pilocie)

· średnica wewnętrzna lampy: 36,5 cm

· montaż na statywie z końcówką studyjną

· żywotność: min. 6000 h

· przewód zasilający: min.4 m

· możliwość zasilania: 2x akumulator lub przez zasilacz sieciowy

· zakres pracy statywu: 72-230 cm

Gwarancja minimum 24 miesiące
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….


	52. 
	Statyw 230cm (z trzpieniem 16mm): 
· statyw oświetleniowy do przenośnego studia i na plener. 

· Składający się z 3 sekcji połączonych za pomocą uchwytów z zaciskami blokującymi. 

· do pracy w studiu jak i do reporterskich zastosowań,

· wykonany z aluminium ,

· Elementy ruchome łączone na śruby, 
· statyw wyposażony jest w trzpień 16mm. 
· Regulacja wysokości poprzez teleskopowy mechanizm składania, 
· głowica studyjna: 16mm (możliwość wymontowania);

· udźwig do 3 kg;

· zakres pracy: 75-220 cm (230cm - przy nogach złożonych do pionu)

· wysokość z zachowaniem największej stabilności - 205cm

· wysokość po złożeniu: max. 71 cm 

· Gwarancja minimum 24 miesiące
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….


	53. 
	Oprawka pojedyncza z włącznikiem: 

· oprawka do żarówek i lamp błyskowych z gwintem E27 , 
· oprawka mocowana jest na statywie od przekroju od 12 do 16mm. 
· Oprawka posiadająca również niezbędne mocowanie parasolki, 
· Gwarancja minimum 12 miesięcy
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….


	54. 
	świetlówka fotograficzna  
· świetlówka fotograficzna 125W/600W dająca światło o idealnej temperaturze światła dziennego - 5500K pozwalająca bardzo precyzyjnie ustawić balans bieli w aparacie fotograficznym.
·  standardowy gwint E27

· Pobierana moc 125W

· Ekwiwalent 600W

· Temp. barwowa 5500K

· Strumień światła 7500 lm, 
· współczynnik Ra>80

· min. ilość godzin świecenia 7000, 

· Gwarancja minimum 24 miesiące
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….


	55. 
	 Parasolka odbijająca 91cm z włókna szklanego: 

· Parasolka odbijająca 91cm z włókna szklanego: 

· Profesjonalna parasolka odbijająca srebrna 91cm wykonana z wysokiej jakości materiałów. 

· Wewnętrzna srebrna powierzchnia odbijająca służąca do odbicia i ukierunkowania światła. Zewnętrzna czarna powierzchnia zapobiega powstawaniu refleksów i niechcianych odbić.

· ożebrowanie tej parasolki wykonane jest z włókna szklanego oraz min 8 drutów, 
· Gwarancja minimum 24 miesiące
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….


	56. 
	Studyjny statyw oświetleniowy: 

· statyw oświetleniowy do przenośnego studia i na plener, 

· składający się z 3 sekcji połączonych za pomocą uchwytów z zaciskami blokującymi, 

· statyw wyposażony w głowicę 12mm, 

· elementy ruchome łączone na śruby,

· zakres pracy: 75-220 cm (230cm - przy nogach złożonych do pionu)

· wysokość z zachowaniem największej stabilności - 205cm

· wysokość po złożeniu: max 71 cm

· Gwarancja minimum 24 miesiące
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….


	57. 
	Belka poprzeczna 
· Belka czarna poprzeczna składana 180cm, 
· składana belka poprzeczna do mocowania na statywach o trzpieniu 12mm o długości 180cm, 
· służąca  do zawieszenia tła fotograficznego o szerokości max 170 cm, 
· wykonana z aluminium - 
· na każdym z końców posiadają otwór o średnicy 12mm
· gwarancja minimum 24 miesiące
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….


	58. 
	Tło polipropylenowe 
· Tło polipropylenowe o wymiarach 1.6m x 5.0m w kolorze białym
· tło polipropylenowe o wysokiej gramaturze 120g/m2, 
· powierzchnia matowa, nie powodująca odbić światła
· gwarancja minimum 24 miesiące
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….


	59. 
	Klips „żabka”

· klips do zastosowań studyjnych. 
· klips zaopatrzony w sprężynę, pozwalającą go wykorzystać do mocowania elementów wyposażenia studyjnego. 
· gumowa osłona szczęk zabezpiecza powierzchnię, do której jest mocowany, przed uszkodzeniem i dodatkowo ma funkcję antypoślizgową. 
· Rozwarcie min. 8 cm. 
· Wymiary: 11,5cm x 8cm
· Gwarancja minimum 12 miesięcy
	2
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….


	60. 
	Namiot bezcieniowy
· Namiot bezcieniowy z lampami LED 200x120x100cm  - mobilne studio do zdjęć, zapewniający równomierne oświetlenie z trzech stron

W skład kompletu wchodzą:

· trzy wymienne tła

· stelaż

· czarna powłoka wierzchnia

· 8x listwa oświetleniowa LED o wymiarze 60x5cm

· 4x zasilacz sieciowy (jeden zasilacz zasila jednocześnie dwie listwy)

· 3x dyfuzor do zasłonięcia źródła światła i w efekcie zmiękczenia go

· 3x żabka metalowa do wygodnego mocowania fotografowanych przedmiotów (np. wieszaków na ubrania)
· 1x tło białe

· 1x tło błękitne

· 1x tło czarne

· futerał

Specyfikacja:

· Temperatura barwowa: 5500K

· Napięcie: 100-240V

· Żywotność lamp: min. 29.000h

· Powierzchnia zewnętrzna (całkowita): 200x120x100cm

· Maksymalna powierzchnia fotografowania: ok. 190x110x90cm

· Wykonanie: Akryl, PVP

· Gwarancja minimum 24 miesiące
	1
	szt.
	Nazwa producenta: ………………………………………….
Model: …………………………………….


Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach. 

......................................................................................

........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 



 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)


Załącznik nr 1B do SIWZ - formularz ofertowy

	FORMULARZ OFERTOWY - część 2


DANE WYKONAWCY:

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):

	1. 
	Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: .........................
Pełna nazwa:........................................................................
Adres:ulica .......................... kod ........... miejscowość ....................

numer NIP .................. numer REGON ................. KRS...................

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy:

ulica .......................... kod ........... miejscowość ....................

Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem:

tel.: .......................fax: .................... e-mail....................

	2. 
	Pełna nazwa:........................................................................
Adres:ulica .......................... kod ................ miejscowość ....................

tel.: ....................... numer NIP .................. numer REGON ................. 

fax: .................... e-mail....................


w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawa sprzętu elektronicznego  oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej” - część 2  – pomoce naukowe. Postępowanie znak: ZP.3.2018,składam(y) niniejszą ofertę:
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę brutto:....................................................... w tym należny podatek VAT. 

Słownie brutto: ……................................................................................................................. zgodnie z załączoną tabelą.
2. Oferowany okres przedłużenia gwarancji na dostarczone urządzenia w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w tabeli 4 załącznika nr 1B do SIWZ ............................................. miesięcy (podać ilość miesięcy) zgodnie z zapisem §XIV ust. 2 pkt 4) SIWZ.
3. Oferowany przez nas sprzęt w ramach części 2 wymieniony w poniższej tabeli spełnia wszystkie wymagane minimalne parametry techniczne.  

4. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, 

2) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

4) nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności, 

5) uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.

6) Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia i kontakt ze strony Wykonawcy ..........................................................................................................................................

6. Oświadczamy, że złożona oferta:
 FORMCHECKBOX 
 nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

 FORMCHECKBOX 
 prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrócony)

	Lp.
	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
	Wartość bez kwoty podatku

	
	
	

	
	
	


7. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

	Lp.
	Nazwa i adres podwykonawcy

(o ile jest to wiadome)
	Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom
	% wartość 

części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom

(kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypełniać)

	
	
	
	

	
	
	
	


8. Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest:

 FORMCHECKBOX 
 mikro przedsiębiorcą (podmiot niebędący żadnym z poniższych)

 FORMCHECKBOX 
 małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)

 FORMCHECKBOX 
 średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

 FORMCHECKBOX 
 dużym przedsiębiorstwem

9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.................................................................................

10. Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

11. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuję, że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego dokumenty tj. …………….............…………………………….....……………………………(należy podać jakie dokumenty Zamawiający może samodzielnie pobrać np. KRS, CEiDG). Powyższa dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowy: …………………………….......................... w przypadku Wykonawców mających siedzibę w Polsce: 

 FORMCHECKBOX 
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t, 

 FORMCHECKBOX 
https://prod.ceidg.gov.pl
UWAGA! Brak podania w załączniku nr 1B do SIWZ tabela 2 - Specyfikacja techniczna - nazwy producenta/modelu oferowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.

Specyfikacja techniczna (element oferty) część 2 - tabela 2
	Lp.
	Przedmiot zamówienia - minimalne parametry techniczne (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych) w przypadku wymiarów zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% 
	Ilość 
	j.m.
	Proponowany przez wykonawcę producent  model /produkt

	Cena jednostkowa brutto
	Wartość BRUTTO (kol.3x6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Stoły stacjonarne z możliwością elektrycznej regulacji wysokości stołu - 5 szt

	1.1. 
	· stół stacjonarny 3- sekcyjny do masażu i rehabilitacji-elektryczną regulację sekcji środkowej i nożnej pilotem ręcznym, umożliwiający fizjoterapeutom i masażystom prawidłowe, bezpiecznei efektywne prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapii, fizykoterapii, masażu,mających na celu leczenie lub łagodzenie przebiegu chorób oraz skutków urazów/upośledzeń.

· budowa stołu pozwalająca na łatwy i pełny dostęp do pacjenta z każdej strony.

· elektryczna regulacja wysokości pilotem ręcznym, 

· regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej, 

· zagłówek z otworem na twarz Long, z możliwością zamontowania wycięcia na twarz LUX i zatyczki wycięcia na twarz LUX; wycięcie na twarz LUX wraz z ergonomiczną poduszką z pianką o specjalnie dobranej twardości, dopasowuje się do twarzy i zatyczki wycięcia na twarz LUX ( pianka z pamięcią).

· dwa podłokietniki- ergonomiczne, regulowane, łatwe w montażu i demontażu,umożliwiające przyjęcie komfortowej pozycji, stal nierdzewna na prowadnicach,

· atestowana, wytrzymała pianka o grubości  min. 40 mm

· 2 uniwersalne uchwyty podblatowe o długości 111 cm,

·  stopki i 2 kółka ułatwiające przemieszczanie stołu.

· wymiary leżyska  min.192,5x60÷70 (+/- 2 cm)

· Wymiary zagłówka min.41,5 cm x66cm bez podłokietników, 41,5cmx37cm z podłokietnikami(+/- 2 cm)

· wymiary części środkowej leżyska 40 cm (+/- 2 cm)

· wymiary części tylnej leżyska 108,5 cm (+/- 2 cm)

· wysokość 47-97 cm (+/- 2 cm)

· kąt odchylenia zagłówka od -50° do +40°(+/-5°)

· kąt odchylenia części środkowej leżyska +22° (+/-5°)

· dopuszczalne obciążenie  min.170 kg 

· Zasilanie 230 VAC / 50 Hz 
· Moc znamionowa min. 160 W

· klasa ochrony II, obudowa IPX6

· tapicerka np. SOFT TOUCH przez co Zamawiający roumie tapicerkę:  miękka, przyjemna w dotyku, przypominająca naturalną delikatną skórę, bardzo wytrzymała, bardzo wysoka odporność na rozdzieranie, odporność na ścieranie(min. 30 000 cykli), zginanie oraz oddziaływanie olejków i płynów ustrojowych, odporność na światło, niepalna, nie zawierająca ftalanów oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
· Pianka:2 warstwy wysoko elastycznych pianek, łączna grubość 4 cm
· Stal: wysokogatunkowa stal, zabezpieczona trwałym lakierem proszkowym, jednolita, precyzyjnie spawana konstrukcja, odporność na kontakt z gruntem i wilgocią
· okres gwarancji: konstrukcja, tapicerka ,akcesoria hydrauliczne i elektryczne  - min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	5
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
Model urządzenia: …………………………………


	
	

	2. Stoły stacjonarne do masażu - 5 szt.

	2.1. 
	Stół z hydrauliczną  regulacją ustawień wysokości , niezależna regulacja podłokietników pozwalająca dostosować stół do wysokości każdego terapeuty i w sposób nieograniczony stosować nie tylko techniki masażu oraz specjalistyczne ćwiczenia lecznicze: 
· wysokość regulowana w zakresie od min. 55 do 100 cm,

· dopuszczalne obciążenie  min. 150 kg,

· regulacja kąta nachylenia zagłówka od -60° do +35° (+/-5°)

· regulacja kąta podnóżka 0° - +45°(+/-5°)

·  regulacja wysokości podnośnika lędźwiowego od 0 do 10cm (+/-2 cm)

· Regulacja  podłokietników od 0 do 20cm (+/-2)

·  waga stołu  maks. 75 kg ,

·  leżysko min. 5  segmentowe z możliwością przemieszczania na kółkach , 

· rama sztywna- stół stacjonarny  wykonany na profilu stalowym zamkniętym  

· zagłówek i podnóżek regulowane przy pomocy sprężyny gazowej, 

·  podnoszony odcinek lędźwiowy ; 

· tapicerka odporna na ścieranie i zginanie ,wodoodporna i wytrzymała na działanie płomieni , pokryta warstwą ochronną przed działaniem światła o działaniu antybakteryjnym , ograniczająca  rozwój  gronkowców 

· tapicerka gwarancja – min. 5 lat
· okres gwarancji: konstrukcja - min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta
	5
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
Model urządzenia: …………………………………


	
	

	3. Nakładki na stół do masażu karku i górnej części grzbietu - 6 szt

	1.1. 
	· urządzenie wykorzystywane w leczeniu lub łagodzeniu przebiegu choróboraz łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia poprzez umożliwianieprowadzenia skutecznych i bezpiecznych zabiegów rehabilitacyjnych, terapeutycznych, masażu. 

· montowane do stołu lub krzesła.

· dwustopniowa regulacja pozwalająca dopasować urządzenie do postawy pacjenta. 

· zbudowany z: stelaż urządzenia, poduszka ,piersiowa tapicerowana, podgłówek regulowany, półka pod ramiona będąca wsparciem urządzenia, mechanizm regulacji kąta nachylenia podgłówka i półki

· przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych orazdo zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.

· pokrowiec umożliwiający transport urządzenia;

· wymiary min.: wysokość 45 - 54 cm, szerokość 32 cm, głębokość 45 cm (+/- 2 cm)
· waga  max 3,5 kg

· dopuszczalne obciążenie min. 150 kg

·  tapicerka SOFT TOUCH, miękka, przyjemna w dotyku, przypominająca naturalną delikatną skórę, bardzo wytrzymała, bardzo wysoka odporność na rozdzieranie, odporność na ścieranie  min. 30 000 cykli), zginanie oraz oddziaływanie olejków i płynów ustrojowych, odporność na światło, niepalna, nie zawierająca ftalanów oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
· okres gwarancji: konstrukcja, tapicerka - min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
	6
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
Model urządzenia: …………………………………


	
	

	4. Ekopompa do zamkniętego  obiegu wody - 1 szt

	4.1. 
	Cechy charakterystyczne:
· Ekopompa, czyli tzw. zamknięty obieg wody umożliwiający wykonanie suchego masażu leczniczego. 

· Jednorazowe napełnienie wodą wystarczające do pracy oraz uniezależnieniający od instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

· utrzymują właściwą temperaturę wody w systemie cyrkulacji

· posiadający wyłącznik różnicowo-prądowy. 
· ciśnienie wody w obiegu utrzymywane przez pompę, zasilaną z sieci 230 VAC/50 Hz, pracującą ze zbiornikiem wody destylowanej o pojemności min. 10 l. Przepływ powietrza przez komorę wymuszony wentylatorem, zapewniający utrzymanie odpowiedniej temperatury wody w systemie cyrkulacji, 

· zamknięty obieg wody uniezależniający przebieg masażu od sieci wodociągowej,

· regulator siły masażu umożliwiający terapeucie ustawianie mniejszej intensywności masowania w miejscach bardziej wrażliwych,

· 2 stopki + 2 kółka (bez hamulca) do transportu umożliwiające dotarcie do osób leżących i niepełnosprawnych,

· możliwość sprawnego podłączenia posiadanego przez Zamawiającego aparatu Aquavibron 

Dane techniczne:

· Pojemność robocza zbiornika: 7 - 10 l

· Pobór mocy: max. 0,6 kW

· Zasilanie: 230 V / 50 Hz

· Wymiary (dł. x szer. x wys.): 490 mm x 510 mm x 855 mm (+/- 15 mm)

· Masa: max 50 kg

· Bezpieczeństwo elektryczne: klasa I, typ B

· okres gwarancji min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta
	1
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
Model urządzenia: …………………………………


	
	

	5. Akcesoria do ekopompy z poz. 4 - 1 zestaw

	5.1. 
	aparat do masażu wibracyjnego: 
· 2 węże,

· głowica wibracyjna,

· tuleja z rozdzielaczem,

· uszczelniacze (6 sztuk, o różnych średnicach) do zakładania na krany,

· metalowa kształtka do podłączenia do kranu,

· gumowa rurka odprowadzająca wodę,

· sitko mogące służyć jako prysznic,

· UWAGA! oferowany aparat do masażu wibracyjnego  musi być kompatybilny z ekopompą z poz. 4
10 profesjonalnych membran do zabiegów leczniczych: 

· gumowa - płaska z krążkiem

· gumowa - płaska z kolcami

· gumowa - płaska z jedną kulką

· gumowa w kształcie smoczka

· gumowa - grzebień dwurzędowy

· gumowa - grzybek

· gumowa z gąbką

· trzyrzędowa - grzebień

· pięciokulkowa - o silnym działaniu

· stożkowa - do zabiegów punktowych - akupunktura
· gwarancja min. 12 miesięcy
	1
	zest.
	Nazwa producenta: …………………………………

	
	

	6. Lalki do nauki masażu shantala - 16SZT.

	6.1. 
	· Rozmiar lalki: 59 x 43 x 15 cm. ( około +-/ 1 cm), miękki, wiotki tułów wykonany z miękkiego materiału, głowa ramiona i nogi z winylu, dłonie otwarte, otwierane i zamykane powieki, waga około 1500-2000g.

· Przypomina noworodka- realistyczne i estetyczne wykonanie

· gwarancja min. 12 miesięcy
	16
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………

	
	

	7. Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego - zestaw z kurtką i spodniami - 1 zestaw

	7.1. 
	Cechy charakterystyczne: 
Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego umożliwiający przeprowadzanie zabiegów masażu pneumatycznego według różnych algorytmów dla kończyn górnych i dolnych. Umożliwiający dowolne kształtowanie wartości przebiegów ciśnienia poprzez funkcję korekcji dla każdej komory. Funkcja ta umożliwia ustawienie dowolnej wartości ciśnienia w każdej komorze mankietu uciskowego osobno. Posiadający algorytm przeznaczony do drenażu limfatycznego,  którego przebieg jest zgodny z manualnym drenażem limfatycznym  wykonywanym wg E. Voddera
Parametry techniczne: 

· automatycznie regulowane ciśnienie w komorach mankietu w zakresie od 20 do 140 mmHg

· elektroniczna regulacja i stały pomiar ciśnienia 

· zegar kontrolny czasu trwania zabiegu 

· niezależna regulacja ciśnienia 

· tryb awaryjny z jednoczesnym odsysaniem wszystkich komór mankietu 

· obsługiwana liczba komór min. 12 - pojedyńczy mankiet , liczba komór min. 24 w spodniach 

· program do masażu pneumatycznego 

· program do drenażu limfatycznego

· wydajność pompy min. 28l/min

· zestaw wyposażony w mankiety 12 komorowe na kończyny górne i 24 komorowe spodnie 
· gwarancja na mankiety 24  miesiące
· kurtka 24 komorowa
	1
	zest.
	Nazwa producenta: …………………………………
Model urządzenia: …………………………………


	
	

	8. Akcesoria do aparatu do sekwencyjnego masażu uciskowego - 1 kpl

	8.1.
	Zestaw zawiera akcesoria  zwiększające  możliwości zastosowania aparatu  do sekwencyjnego masażu uciskowego opisanego w poz. VII w szczególnie  trudnych  przypadkach  chorobowych ułatwiające wykonanie  zabiegów   spełniające  powyższe wymagania:

·  mankiet uniwersalny na kończynę dolną 

· zestaw poszerzaczy  do spodni  min. 2 kpl na nogę lewą i prawą
· gwarancja min. 12 miesięcy
	1
	kpl.
	Nazwa producenta: …………………………………

	
	

	9. Model szkieletu ludzkiego z mięśniami - 1 kpl

	9.1.
	Naturalnej wielkości, kompletny model skórno-mięśniowy z organami wewnętrznymi, ukazujący budowę człowieka. 39-elementów wchodzących w skład modelu. - 2-częściowa głowa: 
·  półkula mózgowa, 

·   gruczoł sutkowy, 

·  2 wyjmowane płuca, 

·  2-częściowe serc, 

·  wątroba, 

·  2-częściowy żołądek , 

·  wyjmowalna połowa nerki, 

· częściowe jelita, 

· 3-częściowe żeńskie narządy płciowe z embrionem, 

· 4-częściowe męskie narządy płciowe 

· zdejmowane fragmenty skóry lewego ramienia i nogi 

· powłoka brzuszna  oraz szereg mięśni (klatka piersiowa, biceps, triceps, udo, łydka …)

· Całość montowana do podstawy na kółkach, 

· Wysokość: 1740 mm
· gwarancja min. 12 miesięcy
	1
	kpl.
	Nazwa producenta: …………………………………

	
	

	10. Modele anatomiczne - 1 ZESTAW

	10.1. 
	Modele zębów- 1 szt: 
· Model przedstawia kompletne uzębienie dorosłej osoby (32 zęby).

· Szczegóły:

· ruchoma szczęka,

· widoczna jama ustna, korzenie zębów, naczynia krwionośne,

· pełne uzębienie (32 zęby).

· Model przedstawia następujące struktury:

·  siekacze,

· kły,

· zęby przedtrzonowe,

· zęby trzonowe,

· dziąsła,

· otwarta szczeka górna,

· zamknięta szczęka dolna,

· korzenie,

· nerwy i naczynia krwionośne
	1
	szt.

	Nazwa producenta: …………………………………

	
	

	10.2. 
	Model głowy z mięśniami i ukrwieniem -1 szt: 
· Skala 1:1
· przedstawia warstwę mięśni wyrazowych 

· przedstawia warstwę mięśni głębokich (żwaczowych) głowy. 

· prezentuje  śliniankę przyuszną i jedną ze ślinianek podżuchwowych, częściowo odsłoniętą żuchwę, naczynia krwionośne: żyły i tętnice głowy i szyi.

· model umieszczony na podstawie.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………

	
	

	10.3. 
	Model kosteczek słuchowych  -1 szt.: 

· Model anatomiczny przedstawiający kosteczki słuchowe: młoteczek, kowadełko, strzemiączko
	1
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………

	
	

	10.4. 
	Szkielet stopy z układem więzadłowym -1 szt.:
· Naturalny rozmiar

· Model posiadając usunięte struktury powierzchowne takie jak powięź powierzchowna, rozcięgno podeszwowe i mięśnie powierzchowne

· Model przedstawiający szczegółowo ścięgna lub brzuśce  głębokich podeszwy stopy np. głowa skośna i poprzeczna mięśnia przywodziciela palucha, ścięgno mięśnia zginacza długiego palucha
	1
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………

	
	

	10.5. 
	Szkielet dłoni z układem więzadłowym  -1 szt.: 

· Przedstawia mięśnie dłoni, więzadła, nerwy, kości, ścięgna. 

· Wykonany na podstawie. 

· możliwość ściągnięcia z podstawy.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………

	
	

	10.6. 
	Zestaw kręgów z rdzeniem kręgowym -1 szt.: 

· Zestaw kręgów z rdzeniem kręgowym. 

· Zestaw zawiera:  Kręg lędźwiowy, Kręg piersiowy,  Kręg szyjny, Kręg szyjny obrotni,  Kręg szyjny dźwigacz, Oznaczony kręg szyjny z rdzeniem kręgowym i zakończeniami nerwów, Krążek międzykręgowy
	1
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………

	
	

	10.7. 
	Model 4 odcinki kręgosłupa ze zmianami  -1 szt: 

· Model 8 pojedynczych kręgów różnych odcinków kręgosłupa. 

· zestaw zawiera: atlas, obrotnik, 2 kręgi szyjne, 2 kręgi piersiowe, 2 kręgi lędźwiowe.

· pomiędzy poszczególnymi kręgami odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego dyski międzykręgowe. 

· Model na statywie
	1
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	10.8. 
	Modele stóp z wadami  -1 szt.

· Naturalnej wielkości model przedstawiający stopę płaską. 

· Na modelu zaprezentowano w schematyczny sposób: kości, więzadła, mięśnie, tkankę tłuszczową
	1
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	10.9. 
	Model ucha -1 szt.: 

· naturalna wielkość 

· model prezentuje ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne w naturalnym rozmiarze. 

· przedstawiający także błonę bębenkową z młoteczkiem, kowadełkiem, strzemiączkiem, labiryntem i ślimakiem.

· model na podstawie.

	1
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	10.10. 
	Model skóry -1 szt.

· model skóry 

· posiadający ranę oparzeniową   ( I, II oraz III stopień oparzenia).

· model na podstawie


	1
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	10.11. 
	Zestaw modeli stawów -1 szt.

· zestaw składający się z dwóch modeli anatomicznych w tym model stawy kolanowego i model stawu ramiennego

· model stawu kolanowego prezentuje więzadła poboczne, podkolanowe skośne,  podkolanowe łukowate. Patrząc od przodu widoczny fragment więzadła rzepki. Patrząc od tyłu model powinien zawierać widoczne przyczepy mięśni takich jak półbłoniasty i przywodziciel wielki, dwugłowy uda, podkolanowy, płaszczkowaty. 

· model stawu ramiennego przedstawia struktury kości tworzące obręcz barkową. Posiada ponadto schematycznie przedstawione więzadła np. barkowo-obojczykowe, obrąbkowo-ramienne, kruczo-barkowe, kruczo-obojczykowe
	1
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	10.12. 
	Model mózgu -1 szt.:
· 2-krotnie powiększony model mózgu 

· posiada możliwość odłączenia  płatów czołowych i pnia mózgu.  

· posiada  możliwość  oglądania  ośrodków ruchowych i czuciowych 

· w przekroju posiada widoczne takie struktury jak ciało modzelowate, ciało prążkowane brzuszne, szyszynka, móżdżek oraz pień mózgu i rdzeń przedłużony. 

· model na podstawie.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	10.13. 
	Model mięśni dna miednicy -1 szt.: 
· naturalna wielkość

· zawiera kości budujące miednicę 

· model powinien przedstawiać więzadło pachwinowe oraz krzyżowo-guzowe

· model posiada widoczny nerw kulszowy  

· dno miednicy wykonane z elastycznego materiału.

· patrząc od góry model powinien przedstawiać mięśnie takie jak  łonowo – guziczny i biodrowo-guziczny

· patrząc od dołu model przedstawia mięśnie takie jak np. mięsień poprzeczny krocza powierzchowny, mięsień kulszowo-jamisty.
	1
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	10.14. 
	Gwarancja na zestaw (wszystkie modele) - min. 24 miesiące.
	x
	x
	x
	x
	x

	11. Zestaw tablic anatomicznych- 15 szt

	11.1. 
	· Układ limfatyczny, czaszka, dermatomy, dno miednicy, kręgosłup, mózg, organy wewnętrzne, skóra, mięśnie, układ nerwowy, kończyna dolna, kończyna górna, ucho WERSJA ŁACINA, ANGIELSKI 
· Plansza laminowana dwustronnie folią , oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym, z jednej strony aktualny układ pierwiastków, z drugiej tabela rozpuszczalności, wymiar 160x120cm

· gwarancja min. 12 miesięcy
	15
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………

	
	

	12. Płyty z filmami i programy multimedialne dvd - 1 kpl

	12.1. 
	Płyty z filmami i programy multimedialne DVD
· 7 sztuk: tytuły: Układ oddechowy. Szkielet. Krążenie. Narząd zmysłu. Układ trawienny. Zdrowe odżywianie. Atlas anatomiczny.
	1
	kpl.
	xxxxx

	
	

	13. Aparat do diagnostyki skóry z oprogramowaniem - 1 kpl

	13.1. 
	Funkcje:
· Pomiar struktury skóry

· Pomiar natłuszczenia

· Pomiar złuszczania

· Pomiar wielkości porów

· Pomiar szerokości zmarszczek

· Pomiar nawilżenia

· Podsumowanie wraz z uwagami do całości lub poszczególnych pomiarów

· Raport pomiarowy dla Klienta (system automatyczny)

· Możliwość drukowania raportu
Parametry techniczne: 

· Piksele rzeczywiste: 1 300 000

· Funkcje kamery: na żywo, przechwyt, tryb normalny

· Interfejs: USB 2.0

· Temperatura pracy: od -10 do 50 stopni C

· Wilgotność pracy: do 90% RH

· Zasilanie: port USB 5V DC +/- 10%,

· Pobór prądu: maks. 500 mA

· Oprogramowanie pozwalające na co najmniej prowadzenie e-kartoteki klientów i zapisywanie wyników
· gwarancja min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta
	1
	kpl.
	Nazwa producenta: …………………………………
Model urządzenia: …………………………………


	
	

	14. Lifter do twarzy i ciała- 1 kpl

	14.1. 
	Funkcje:
· lifter do twarzy i ciała wykorzystujący zasadę jonoforezy, w ten sposób, zjonizowane, czynne składniki specjalnego serum są kierowane do głębszych warstw skóry w wysoce skuteczny sposób, takie jak np. hialuronowy kompleks aminokwasów. 

· urządzenie umożliwiające prowadzenie elektrycznej stymulacji mięśni. 

·  stały dostęp do równomiernego prądu do programów jonoforezy

· umożliwiające łączenie jonoforezy z metodą mikrowibracji. Dla zespołu komórek skóry
· Jonoforeza LOW +/-0,128mA : Medium +/ 0,248mA High +/- 0,520 mA Radiofrekwencja od 0,50mHz do 1 mHz
· gwarancja min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta
	1
	kpl.
	Nazwa producenta: …………………………………
Model urządzenia: …………………………………


	
	

	15. pomoce naukowe - zestaw do pracowni kosmetycznej - 1 zestaw

	15.1. 
	Fotel kosmetyczny - 10 szt.: 

· wielofunkcyjny fotel kosmetyczny do zabiegów kosmetycznych. 

· waga: maks 50 kg

· Wymiary: min  wysokość 150 cm, szerokość 85 cm, głębokość 140 cm

· obicie skaj o wysokiej wytrzymałości min. 30.000 cykli
· gwarancja min. 24 miesiące
	10
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
Model urządzenia: ………………………………
	
	

	15.2. 
	Stolik kosmetyczny - 10 szt.: 

· Wykonany z metalu i szkła, 

· cztery praktyczne szklane półki, 

· mobilna podstawa na gumowanych kółkach. 

· wyposażony w otwór na trzpień  zapewniający możliwość dołączenia do niego lampy-lupy. 

· Wymiary: wysokość 88 cm, szerokość 70 cc, głębokość 44 cm (+/- 2 cm)

· odległość między półkami od góry to 10 cm, 18 cm, 26 cm

· waga maks. 23kg
· gwarancja min. 24 miesiące
	10
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
Model urządzenia: …………………………………


	
	

	15.3. 
	Lampa UV led do paznokci - 6 szt: 

· Lampauv led do paznokci hybrydy, żele 

· Min 48w

· technologia dual LED 

· podwójny zakres fal 365nm i 405nm.

· wbudowany timer z czterema trybami czasowymi, 5s, 30s, 60s oraz tryb, 

· wbudowany sensor ruchu, urządzenie świeci po włożeniu dłoni do środka.

· możliwość wyboru mocy 24W lub 48W

· zdejmowane dno

· lustrzana podstawa
· gwarancja min. 24 miesiące
	6
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
Model urządzenia: …………………………………


	
	

	15.4. 
	Zestaw do manicure hybrydowego
· Lampa UV/LEd  Moc 48 W z podwójnym zakresem fal 365 nm oraz 405nm, 
· wbudowany światło czerwone oraz dodatkowy systemem stopniowego utwardzania żeli, 
· 3 diody emitujące czerwone światlo (660-665nm), 
· timer 30,60,90 sek, cyfrowy wyświetlacz, sensor ruchu, zdejmowana dolna płytka, 
· certyfikat CE, 

· LAMPA LED 48W
· Kufer na lampę i akcesoria

· 9 x Lakier hybrydowy 6ml 
· Lakier hybrydowy 15ml 
· Pilnik banan - 2 szt

· Pilnik prosty - 2 szt

· Blok polerski kolorowy - 2 szt

· Patyczek - 5 szt

· Diamond Top Coat nabłyszczacz 6 ml

· Cleaner, odtłuszczacz 100 ml

· Aceton kosmetyczny 100 ml

· Primer - wytrawiacz do paznokci 6 ml

· Płyn do usuwania skórek 6 ml

· Oliwka do paznokci 6 ml

· Separator

· Szczoteczka do manicure

· Miseczka do manicure

· Sonda do nakładania ozdób

· Ozdoby - 1 opak.

· Poduszka/podkładka pod dłoń

· Waciki bezpyłowe - 250 szt
· gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące
	5
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
Model urządzenia: …………………………………


	
	

	15.5. 
	MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA 3W1

· Mikrodermabrazja diamentowa, Ultradźwięki, Peeling Kawitacyjny

· Moc pompy: 68cmHg 

· Częstotliwość ultradźwięków: 1MHz 

· Częstotliwość peelingu: 28kHz 

· Zasilanie: 220V 

· Pobór mocy: 110W 

· Waga: 6.5kg

· Wymiary urządzenia: 34.5x29x15cm 

· Wymiary opakowania: 37x36x29cm 

· gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące
	1
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
Model urządzenia: …………………………………


	
	

	15.6. 
	Frezy diamentowe do mikrodermabrazji: 
· W zestawie znajduje się:
· 9 diamentowych końcówek, gradacja: 75, 75, 200, 100, 150, 200, 150, 150, 150

· 3 pióra
· Posiada certyfikat CE

· gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące

	5
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
Model urządzenia: …………………………………
	
	

	15.7. 
	Zestaw  do przedłużania rzęs: 
SKŁAD ZESTAWU:

· rodzaj C 0,20mm x 8-14mm - 12 pasków

· rodzaj B 0,15mm x 8-14mm - 12 pasków

· Kuferek kosmetyczny - 1szt. - wymiary: 31,5cm x 20cm x 22cm (szerokość x długość x wysokość)

·  Klej ULTRA PLUS 10ml - 1szt.

· Remover krem 10g - 1szt.

· Lash Primer 50 ml - 1szt.

· Aplikatory bezwłókienkowe - 1,5mm - 1szt.

· Pompka - 1szt.

· Pęseta do rzęs prosta -11 - 1szt.

· Pęseta do rzęs wygięta -15 - 1szt.

· Płatki pod oczy HYDROGEL 20par w 1op. - 1 opakowanie

· Płyn do demakijażu 150ml - 1szt.

· Taśma piankowa szeroka 5cm x 5m - 1szt.

· Szczoteczki silikonowe - 10szt.

· Podstawka kryształowa na rzęsy i klej - 1szt.

· aplikatory welurowe - 100szt.
· gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące
	5
	zest.
	xxxxx
	
	

	15.8. 
	Głowa treningowa do rzęs

Zestaw składa się z:

· Główka treningowa

· Rzęsy treningowe na pasku

· Rzęsy treningowe w paletkach Volume Training (dwie paletki)

· gwarancja min. 12 miesięcy
	10
	szt.
	
	
	

	16. Urządzenie typu all in one: oae, abr, assr i audiometr- 1 kpl

	16.1. 
	Urządzenie typu all in one: OAE, ABR, ASSR i audiometr: 
Zainstalowane moduły:

· PTA3, Obuuszny ABR, bodziec: trzask, chirp i tonalny, ASSR,

· DPOAE Szybki (z FMDPOAE) i DPOAE Diagnostyczny (z DPOAE wysokiej częstotliwości),

· TEOAE Szybki i TEOAE Diagnostyczny,

· DP Progu,

· interaktywna audiometria dziecięca MAGIC, Audiometria mowy, audiometria tonalna,

· elektrody przyłączeniowe, 
· 30 elektrod jednorazowych, 
· 2 sondy OAE, akcesoria do sondy, 
· słuchawka na przewodnictwo kostne B71, 
· przycisk pacjenta
Oprogramowanie kompatybilne z urządzeniem z min. funkcji
· Importuje dane pacjentów, wyniki testów i eksportuj dane pacjenta i ustawienia do urządzenia przez USB

· Wiele opcji raportowania i wydruków

· Zarządzanie użytkownikami, w tym ochrona hasłem

· Zarządzanie pacjentami, funkcje wyszukiwania

· Konfiguracja urządzenia

· Aktualizacja oprogramowania 

· Zobacz, porównaj, skomentuj, wydrukuj wyniki testu

· Eksportuj dane testowe do różnych formatów

· Archiwizacja i tworzenie kopii zapasowych danych
słuchawki:
· Kompatybilne z urządzeniem, do wykonywania ABR

· Pasmo przenoszenia - 20 - 20000 Hz, 

· Nacisk styku - 5 N +/- 0,5 N 

· Przewód łączący - 3m

· Zasada działania przetwornika - dynamiczna, zamknięta

· SPL - 117 dB 

· Nominalna impedancja - 37 Ω

· gwarancja min. 24 miesiące Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta
	1
	kpl.
	Nazwa producenta: …………………………………
Model urządzenia: …………………………………


	
	

	 
	17.  Doposażenie HS
	 
	 

	17.1. 
	Model anatomiczny stawu skroniowo-żuchwowego: 

· model stawu skroniowo-żuchwowego + plansza z ilustracją i opisem przedstawionych na modelu struktur i patologii

·  model stawu skroniowo-żuchwowego prezentujący problematyczne warunki związane z torebką stawową: nacisk na dysk, zapalenie kości, a także wpływ na zęby (pęknięcia, wnęki i cechy bruksizmu)
	2 
	szt.
	 Nazwa producenta: …………………………………

	 
	 

	17.2. 
	Irygator: 

· Irygator + Szczoteczka Soniczna

·  Łatwe napełnianie zbiornika

· Podwójny system kontroli ciśnienia

· system kontroli ciśnienia z  min10 ustawieniami

· Napełnianie zbiornika 90 + sekund

· Diody informacyjne LED

· 5 końcówek do irygacji i 2 do szczoteczki, w tym: 2 końcówki do klasyczne do irygacji, 1 końcówka do do irygacji poddziąsłowej, 1 końcówka do do czyszczenia aparatów ortodontycznych, 1 końcówka do do czyszczenia implantów, mostków, koron, 2 końcówki wymienne do szczoteczki sonicznej

·  Usuwa bakterie między zębami i poniżej linii dziąseł

·  Przejściówka uk/pl
	1
	zest.
	Nazwa producenta: …………………………………

	
	

	17.3. 
	kątnica profilaktyczna z pilnikami: 

· System - oprzyrządowanie do końcowego polerowania wypełnień oraz precyzyjnego wygładzania powierzchni korzenia, poprzez precyzyjny ruch posuwisty dociera do trudno dostępnych obszarów z większą łatwością i kontrolą niż narzędzia rotacyjne (wiertła i tarcze). Minimalizuje ryzyko uszkodzenia elementów spoza pola polerowania. Dzięki małym obrotom wystarczającym do prawidłowej pracy nie jest potrzebne chłodzenie sprayem wodnym. Szeroki asortyment pilników pozwala na opracowanie wypełnień wykonanych z porcelany, metalu, kompozytu i amalgamatu.

· Zawartość zestawu: Kątnica, pilnik LTA-150 czerwony x 1 szt., pilnik LTA-S100 zielony x 1 szt., pilnik LTA-S50 żółty x 1 szt., pilnik LTA-30 biały x 1 szt., pilnik LTA-39 czarny wolframowy x 1 szt., pilniki EVA-2000 zielony plastikowy x 20 szt., pilniki EVA-5000 niebieski plastikowy x 10 szt.

· Ergonomiczny kształt kątnicy

· Anodowana powierzchnia kątnicy odporna na zarysowanie

· Miniaturowa główka kątnicy ułatwia dostęp do wszystkich powierzchni zębów

· Ruch posuwisty , 

· Mogą byś stosowane z koferdamem

· Możliwość ustawiania pilników z uwolnionym ruchem obrotowym lub zablokowaną pod dowolnie wybranym kątem
	2
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………

	
	

	17.4. 
	Preparat do wybielania zębów: 

· preparatów do wybielania zębów

·  aktywny chemicznie, oparty na min. 40% nadtlenku wodoru 

· składający się z dwóch strzykawek (baza i aktywator w osobnych strzykawkach): aktywatora w małej przezroczystej strzykawce bazy, właściwego preparatu opartego na perhydrolu w czerwonej strzykawce (opakowanie: strzykawka minimum 1,2ml),

· Preparat pakowany: 2x1,2ml; 1 strzykawka 1,2 ml żywicy ochronnej OpalDam Green; 10 aplikatorów; 1szt –  (czyli razem 6 opakowań z akcesoriami – 12 strzykawek i 6 kompletów z akcesoriami).
	12
	zest.
	Nazwa producenta: …………………………………

	
	

	 
	18. Zestaw wyposażenia do szkolenia masaż w usługach relaksacyjnych
	 
	 

	18.1. 
	Stół do masażu
· dwusegmentowy stół drewniany
·  Długość stołu bez i z podgłówkiem 180 cm / 210 cm ,
·  Szerokość stołu 60 lub 70 cm , 
· Wysokość regulowana stołu od 62 cm do 90 cm co  min 3 cm (10 pozycji) ,
· Wytrzymałość dynamiczna min. 350 kg , 
· Wytrzymałość statyczna min 1300 kg , 
· Konstrukcja stołu drewno,
·  okres gwarancji: konstrukcja min. 5 lat,
·  tapicerka 2 lata, 
· drewno i sklejki zabezpieczone odpornym lakierem, tapicerka wodoodporna, 
· podwyższona odporność na pot i płyny fizjologiczne, 
· odporność na ścieranie 30 000 cykli,
·  podwyższona odporność na olejki, 
· bardzo wysoka odporność na rozdzieranie, odporność na światło,
·  wytrzymałość na ogień, 
· certyfikat Oeko-Tex, 
· nie zawiera rakotwórczych ftalanów.
	3
	Szt.
	 Nazwa producenta: …………………………………
Model: …………………………………


	 
	 

	18.2. 
	Podgłówek regulowany
· podgłówek regulowany 2D
·  kształt dopasowany do anatomii twarzy, 
· regulowany w dwóch płaszczyznach, 
· waga poduszki podgłówka:  max 0,6 kg, 
· dostosowany do stołów o rozstawie otworów: 20 cm (pomiar od jednego środka otworu do drugiego). 
· Okres gwarancji: konstrukcja 2 lata, tapicerka 2 lata, 
· tapicerka: wodoodporna, podwyższona odporność na pot i płyny fizjologiczne, bardzo wysoka odporność na ścieranie 30 000 cykli, podwyższona odporność na olejki, bardzo wysoka odporność na rozdzieranie, odporność na światło, wytrzymałość na ogień, 
· certyfikat Oeko-Tex, nie zawiera rakotwórczych ftalanów.
· kompatybilny ze stołem z poz. 3.1
	3
	szt.
	 
Nazwa producenta: …………………………………
Model: …………………………………


	 
	 

	18.3. 
	pianka komfort 5 cm
· zapewnia wyższy komfort masażu, zestaw dwóch warstw wysokoplastycznych pianek o łącznej grubości 5 cm
	3
	szt.
	 Nazwa producenta: …………………………………
Model: …………………………………


	 
	 

	18.4. 
	półka przedłużająca

· półka przedłużająca uniwersalna wysokoplastycznych pianek o łącznej grubości 5cm, 

· regulacja wysokości i kąta nachylenia,
· poprawiająca dostęp do barków i bocznej części tułowia, 
· zapewniająca dodatkowe wsparcie dla ramion pacjenta, 
· tapicerka wodoodporna, podwyższona odporność na pot i płyny fizjologiczne, bardzo wysoka odporność na ścieranie 30 000 cykli, podwyższona odporność na olejki, bardzo wysoka odporność na rozdzieranie, odporność na światło, wytrzymałość na ogień, certyfikat Oeko-Tex, nie zawiera rakotwórczych ftalanów.
	3
	szt.
	 Nazwa producenta: …………………………………
Model: …………………………………


	 
	 

	18.5. 
	Pokrowiec do stołów z poz. 3.1.
· posiada jedną pojemną kieszeń, 
· pas na ramię i komfortowy naramiennik, wypełniony pianką, 
· uchwyt transportowy, 
· usztywnione dno wzmocnione stopkami, 
· zamek, podszyty materiałem ochronnym, 
· odblaskowe elementy zwiększające bezpieczeństwo, 
· pasy wzmacniające i usztywniające pokrowiec. wygodny, lekki , 
	3
	szt.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	 
	19. Modele stawu skroniowo - żuchwowego
	 
	 

	19.1. 
	Model anatomiczny stawu skroniowo-żuchwowego: 

· model stawu skroniowo-żuchwowego + plansza z ilustracją i opisem przedstawionych na modelu struktur i patologii

· model stawu skroniowo-żuchwowego prezentujący problematyczne warunki związane z torebką stawową: nacisk na dysk, zapalenie kości, a także wpływ na zęby (pęknięcia, wnęki i cechy bruksizmu), 

· waga maks. 1,2 kg
· UWAGA wykonawca dostarcza - 3 zestawy w 2019 oraz 3 zestawy w 2020r
	6
	szt.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	 
	20. Pomoce  dydaktyczne do szkolenia rehabilitacja narządu żucia
	 
	 

	20.1. 
	·  maseczka ochronna z gumką opakowanie zawiera 50 szt, kolor dowolny
· UWAGA wykonawca dostarcza - 6 zestawów w 2019 oraz 6 zestawów w 2020r
	12
	op
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	20.2. 
	·  rękawiczki winylowe rozmiar S x 6 op., rozmiar M x 6 op. Opakowanie zawiera 100 szt. rękawiczek
· UWAGA wykonawca dostarcza - 6 zestawów w 2019 oraz 6 zestawów w 2020r
	12
	op.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	20.3. 
	· szpatułka laryngologiczna drewniana o zaokrąglonych końcach, opakowanie zawiera 100 szt.
· UWAGA wykonawca dostarcza 6 zestawów w 2019 oraz 6 zestawów w 2020r
	12
	op.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	
	21.  Pomoce dydaktyczne do szkolenia zabiegi periodontologiczne
	 
	 

	21.1. 
	model z pełnym uzębieniem - szczęka, żuchwa (32 zęby) z elastyczną masą dziąsłową zamontowanych na artykulatorze: 

· model z pełnym uzębieniem zamontowany na artykulatorze DA.

· wymienna, elastyczna masa dziąsłowa.

· model z załączonymi 32 zębami mocowanymi śrubami.

· artykulator DA.

· możliwość montowania innych modeli uzębienia, w zależności od potrzeb
· UWAGA wykonawca dostarcza - 3 zestawy w 2019 oraz 3 zestawy w 2020r
	6
	szt.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	21.2. 
	zestaw kiret Gracy - Zestaw zawiera 7 różnych kiret/narzędzi w tym: 

· 1/2 Kireta Gracey POMARAŃCZOWA do zębów przednich,

· 3/4 Kireta Gracey NIEBIESKA do zębów przednich,

· 5/6 Kireta Gracey CZARNA do zębów przednich i przedtrzonowych,

· 7/8 Kireta Gracey CZERWONA do zębów przedtrzonowych i trzonowych,

· 9/10 Kireta Gracey RÓŻOWA do powierzchni policzkowych i podniebiennych,

· 11/12 Kireta Gracey ZIELONA  do powierzchni mezjalnej trzonowców,

· 13/14 Kireta Gracey ŻÓŁTA do powierzchni dystalnej trzonowców.

·  kirety oznaczone kolorem na rękojeści instrumentu

·  Narzędzia wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej

·  rękojeść instrumentu pokryta kolorową gumą
	6
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	21.3. 
	tip do skalingu ultradźwiękowego - zestaw tipów różnych, w tym: 

· Tip PE-32 do skalingu naddziąsłowego

· Tip PE-40 do skalingu

· Tip PE-37 do skalingu

· Tip PE-39 do skalingu

· Tip PE-38 do skalingu i furkacji x 2
· UWAGA wykonawca dostarcza - 3 zestawy w 2019 oraz 3 zestawy w 2020r
	6
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	
	22.  Materiały dydaktyczne do szkolenia zabiegi periodontologiczne
	 
	 

	22.1. 
	Wosk modelowy: 

· wosk miękki

· postać: płyta

· kolor wosku miękkiego: jasnoróżowy

· zapach: brak

· ilość płyt w zestawie: 26
· UWAGA wykonawca dostarcza - 6 zestawów w 2019 oraz 6 zestawów w 2020r
	12
	zest.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	22.2. 
	Sztuczny kamień nazębny: 

· sztuczny Kamień Nazębny A-CKz akcesoriami

· sztuczny Kamień Nazębny do aplikacji na korzenie i korony zębów modelu AG-3H.
	12
	zest.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	22.3. 
	Przyłbica ochronna: 

· 1 op.  to ramka + folie 5 szt

· Przyłbica Ochronna Comfort

· zestaw składa się z oprawki i kompletu folii antystatycznych, w którym znajduje się 5 cienkich folii (wersja STANDARD).
· UWAGA wykonawca dostarcza - 6 zestawów w 2019 oraz 6 zestawów w 2020r
	12
	zest.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	22.4. 
	Rękawiczki jednorazowe: 

· 1 op. zawiera 100 sztuk rękawiczek nitrylowych

· 6 op. w rozmiarze XS

· 6 op. w rozmiarze S
· UWAGA wykonawca dostarcza - 7 zestawów w 2019 oraz 6 zestawów w 2020r
	13
	zest.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	22.5. 
	Szczoteczki do polerowania: 

· montowane na kątnice mikrosilnika

· szczoteczki nylonowe kolorowe - 10 szt. w zestawie
· UWAGA wykonawca dostarcza - 18 zestawów w 2019 oraz 18 zestawów w 2020r
	36
	zest.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	22.6. 
	Proszek do piaskowania - saszetki i- 15 g
UWAGA wykonawca dostarcza - 6 zestawów w 2019 oraz 6 zestawów w 2020r
	12
	zest.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	22.7. 
	Pasta czyszcząca/polerująca: 

· pasta profilaktyczna o zmiennych właściwościach abrazyjnych, która umożliwia jednoetapowe, skuteczne oczyszczanie i polerowanie powierzchni zębów.

· unikalna substancja ścierna (perlit)

· Pasta nie powoduje uszkodzeń twardych tkanek zęba i umożliwia znaczne skrócenie czasu zabiegu profilaktycznego.

· 6 past z fluorem

· 6 past bez fluoru

· opakowanie tuba 100g

· łagodna dla tkanek (RDA: 27.0, REA: 4.3)
· UWAGA wykonawca dostarcza - 6 zestawów w 2019 oraz 6 zestawów w 2020r
	12
	zest.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	22.8. 
	Pasta polerująca: 

· do polerowania ostatecznego zębów, złota, amalgamatu i wypełnień kompozytowych

· opakowanie tub 45 g

· pasta polerska 
· UWAGA wykonawca dostarcza - 6 zestawów w 2019 oraz 6 zestawów w 2020r
	12
	zest.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	22.9. 
	Fartuchy ochronne: 

· jednorazowy ochronny fartuch flizelinowy

· wiązany
· UWAGA wykonawca dostarcza - 6 zestawów w 2019 oraz 6 zestawów w 2020r
	12
	op.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	22.10. 
	Paski metalowe perforowane profilaktyczne: 

· perforowane, bardzo elastyczne, przeznaczone do usuwania kamienia z przestrzeni międzyzębnych.

· opakowanie: 10 szt.
· UWAGA wykonawca dostarcza - 6 zestawów w 2019 oraz 6 zestawów w 2020r
	12
	op.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	
	23. Materiały dydaktyczne do szkolenia profesjonalne wybielanie zębów
	
	

	23.1. 
	Proszek do piaskowania: 

· opakowanie 300g

· proszek do profilaktycznego piaskowania zębów

· smak wiśniowy
	1
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	23.2. 
	Fartuchy ochronne: 

· jednorazowy ochronny fartuch flizelinowy

· wiązany
	12
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	23.3. 
	serwety ochronne: 

· jednorazowe serwety ochronne dla pacjenta

· rolka 40 szt
	1
	op.
	
	
	

	23.4. 
	maseczki ochronne: 

· jednorazowa maseczka higieniczna z gumką. 

· opakowanie 50 szt.

· rozmiar: 17,5 x 9 cm

· kolor: różowy lub fioletowy

· ilość warstw: Trójwarstwowa

· filtracja min. 98% zanieczyszczeń.

· hipoalergiczna.

· chroniąca przed pyłkami, bakteriami i wirusami.

· podczas oddychania nie uwalniające się z maseczki drobne włókna.
	1
	op.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	23.5. 
	końcówki ślinociągu: 

· końcówki do Ślinociągu Op. 100 szt. 

· kolorowe
	1
	op.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	23.6. 
	wkłady do spluwaczki: 

· Opakowanie zawiera 50 szt. wkładów w wybranym kolorze, np. fioletowe lub garantowe
	1
	op.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	23.7. 
	pasta czyszcząca: 

· pasta do czyszczenia i polerowania zębów, a także do wstępnego polerowania złota, amalgamatu i wypełnień kompozytowych.

· - RDA:43.8; REA: 5.5

· - opakowanie tuba 50g
	1
	op.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	
	24.  Zestaw pomocy dydaktycznych do szkol dla kierunku HS
	 
	 

	24.1. 
	Model anatomiczny stawu skroniowo-żuchwowego: 

· model stawu skroniowo-żuchwowego + plansza z ilustracją i opisem przedstawionych na modelu struktur i patologii

· model stawu skroniowo-żuchwowego prezentujący problematyczne warunki związane z torebką stawową: nacisk na dysk, zapalenie kości, a także wpływ na zęby (pęknięcia, wnęki i cechy bruksizmu)
	6
	zest.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	24.2. 
	zestaw do higienizacji - w skład zestawu wchodzą:
· szczoteczka manualna ultrasoft

· szczoteczka jednopęczkowa single

· sonda IAP do pomiaru przestrzeni międzyzębowych (oraz karty pomiaru dla pacjenta)

· Zestaw szczoteczek międzyzębowych  w rozmiarach: 06, 07, 08, 09, 011

· -Zestaw szczoteczek międzyzębowych,
· -Zestaw szczoteczka międzyzębowych soft implant,
· -Zestaw 'pocket' (tzw. zestaw kieszonkowy) w skład którego wchodzą: uchwyt (z zatrzaskiem typu "click"), 4 szczoteczki,
	6
	zest.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	24.3. 
	zestaw kiret Gracy:

· Zestaw zawiera 7 różnych kiret/narzędzi w tym:

· 1/2 Kireta Gracey POMARAŃCZOWA do zębów przednich,

· 3/4 Kireta Gracey NIEBIESKA do zębów przednich,

· 5/6 Kireta Gracey CZARNA do zębów przednich i przedtrzonowych,

· 7/8 Kireta Gracey CZERWONA do zębów przedtrzonowych i trzonowych,

· 9/10 Kireta Gracey RÓŻOWA do powierzchni policzkowych i podniebiennych,

· 11/12 Kireta Gracey ZIELONA  do powierzchni mezjalnej trzonowców,

· 13/14 Kireta Gracey ŻÓŁTA do powierzchni dystalnej trzonowców.

· kirety oznaczone kolorem na rękojeści instrumentu

· Narzędzia wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej

· rękojeść instrumentu pokryta kolorową gumą
	6
	zest.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	
	25. Materiały dydaktyczne do szkolenia makijaż permanentny
	
	

	25.1. 
	Moduły do makijażu permanentnego: 

· Klasyczne moduły higieniczne ,  w których igły i dysze igłowe są zitegrowane w jednym module zamkniętym, 

· jednorazowe igły ze stali chirurgicznej o wysokim stopniu oszlifowania końcówek zintegrowane z przezroczystą osłoną igły  higienicznym jednorazowym module, 

· membrana zamykająca moduł w sposób eliminujący jakąkolwiek możliwość przedostania się pigmentu wraz z limfą do rączki.

· możliwość zasysania lub wkroplenia pigmentu podczas pracy do modułu. 

· Moduły  w konfiguracji igieł:1-liner, 1-micro, 3-power, 5-round, 5-sloped
	5 
	szt.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	25.2. 
	Barwniki do makijażu permanentnego: 

· w pełni syntetyczne pigmenty organiczne o najwyższej czystości - wolne od tlenku żelaza

· bez konserwantów, neutralny zapach

· nie wywołujące alergii

· zoptymalizowany rozmiar pigmentu (niczym pył)

· wysokie stężenie pigmentu, gwarantujące min  80% koloru pozostaje widoczne w skórze 

· stabilne, regularne, równomierne rozłożenie koloru w skórze 

· kolory skomponowane tak, by uzyskać odcienie najbardziej zbliżone do naturalnych poprzez łączenie każdego pigmentu z innowacyjnymi barwnikami bazowymi

· Kolor: OS arabic, OS melrose
	2
	szt.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	25.3. 
	Pojemniczki na barwniki: 

· jednokomorowe małe, wielkości naparstka, pierścionki jednorazowe
	20
	szt.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	25.4. 
	Kredki do rysunku wstępnego / ołówek do projektowania wstępnego: 

· Kredka do rysunku wstępnego , stylizacji  przy zabiegu makijażu permanentnego brwi, WODOODPORNA, ze sznurkiem

· Nie wymaga temperówki , wystarczy pociągnąć za sznurek aby uzyskać czysty efekt ,,temperowania,,

· Kolor: brąz ciemny, brąz jasny, czarny
	3
	szt.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	25.5. 
	Płaska imitacja skóry: 

· Sztuczna silikonowa skórka do ćwiczeń CAŁA TWARZ 3D (umożliwia naukę dobrania odpowiednich kształtów brwi, kresek i ust)
	16
	szt.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	25.6. 
	Głowa manekina: 

· 3D Sztuczna głowa do ćwiczenia makijażu permanentnego. Wykonana z wysokiej jakości miękkiego silikonu, dzięki czemu bardzo dobrze przyjmuje pigment.

· Głowa w zestawie z maską, którą nakładamy po wykorzystaniu powierzchni twarzy 

· możliwość wykonywania makijażu metodą maszynową, jak i techniką microblading'u. 
	8
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	25.7. 
	Maska na głowę manekina:

Maska, którą nakładamy na sztuczną głowę. Idealnie nadaje się do wykonywania makijażu metodą maszynową, jaki techniką microblading'u
	8
	szt.
	Nazwa producenta: …………………………………
	
	

	25.8. 
	Zestaw ćwiczeń do makijażu permanentnego: 

· Pakiet składający się z 5 szt. mat szkoleniowych: usta A4, oczy A4, brwi A4, twarz A4 oraz brwi A5. Materiał: vinyl (gramatura 600g/m. kw.), 
· trwały druk ekologiczny, atest PZH. 
· Materiał szkoleniowy pomocny przy nauce technik makijażu permanentnego.
	8
	zest.
	 Nazwa producenta: …………………………………
	 
	 

	
	26. Materiały dydaktyczne do prowadzenia szkolenia z zakresu wellness i SPA
	 
	 

	26.1. 
	Zestaw kosmetyków do makijażu: 
· Podkład rozświetlający Podkład dający efekt rozświetlenia ; Podkład matujący Podkład o poj 30 ml; 
· Klej do rzęs Klej do aplikacji rzęs; 
· Sztuczne rzęsy Dekoracyjne sztuczne rzęsy; 
· Tusz do rzęs Tusz o właściwościach wydłużających rzęsy 7ml; 
· Pomadki Pomadki do ust w różnych kolorach; 
· Paletka cieni do powiek Zestaw cieni do powiek o różnej kolorystyce min 8 kolorów; 
· Paleta korektorów Paleta do korygowania defektów skóry min 6 kolorów; 
· Puder sypki Puder transparentny do utrwalenia podkładu dla każdego typu cery 15g; 
· Konturówki do oczu Konturówki do oczu o różnej kolorystyce; 
· Róż do pliczków Róże do policzków o różnej kolorystyce; 
· Bronzery Bronzery do modelowania i korekty kształu twarzy o różnej kolorystyce prasowane; 
· Rozświetlacz Rozświetlające pudry  do policzków o różnej kolorystyce prasowane; 
· Eyelinery Eyelinery o różnej kolorystyce 7ml;
·  Korektory pod oczy Produkty do korygowania mankament w okolicy oka 7 ml w tubie; 
· Gąbki lateksowe do podkładu Gąbeczki lateksowe w kształcie łezki; 
UWAGA wykonawca dostarcza - 4 zestawy w 2019 oraz 4 zestawy w 2020r 
	8
	zest.
	Nazwa producenta: …………………………………

	
	 

	26.2. 
	Komplety pędzli do makijażu Komplet pędzli – Pędzle do : podkładu płynnego, do podkładu mineralnego,,  do pudru , do różu, do rozświetlacza, do korektora , do pomadki, do linera, do cieni płaski. do cieni okrąągły, do brwi, pony, wachlarzowy, kulka
UWAGA wykonawca dostarcza - 4 zestawy w 2019 oraz 4 zestawy w 2020r
	8
	zest.
	Nazwa producenta: …………………………………
produkt: …………………………………
	
	

	26.3. 
	Zestaw kosmetyków do demakijażu: 
Płyn dwufazowy do demakijażu oczu Poj 30ml; Mleczko kosmetyczne do demakijażu Mleczka do różnych  rodzajów skóry 250ml; Krem/serum/płaty pod oczy 15 ml; Tonik do twarzy tonik do róznych  rodzajów skóry 250ml; Krem na twarz nawilżający, odżywczy, matujący, regenerujący, przeciwzmarszczokwy 50 ml
UWAGA wykonawca dostarcza - 4 zestawy w 2019 oraz 4 zestawy w 2020r
	8
	zest.
	Nazwa producenta: …………………………………
produkt: …………………………………
	
	

	26.4. 
	Zestaw do pielęgnacji okolicy oka: płatki na oczy, serum pod oczy, maska algowa, krem pod oczy
UWAGA wykonawca dostarcza - 2 zestawy w 2019 oraz 2 zestawy w 2020r
	4
	zest.
	Nazwa producenta: …………………………………
produkt: …………………………………
	
	

	26.5. 
	Zestaw kosmetyków pielęgnacyjnych do pielęgnacji całego ciała welness i spa: antycellulitowe, detoksykująco - ujędrniające: peeling do ciała, maski do ciała, oliwki do masażu, , folia do zawijania i do okładów, olejki zapachowe, świece zapachowe; balsam do ciała, serum
UWAGA wykonawca dostarcza - 2zestawy w 2019 oraz 2 zestawy w 2020r
	4
	zest.
	Nazwa producenta: …………………………………
produkt: …………………………………
	
	

	26.6. 
	Zestaw kosmetyków pielęgnacyjnych do pielęgnacji całego ciała welness i spa: odżywczo - nawilżające: peeling do ciała, maski do ciała, oliwki do masażu, , folia do zawijania i do okładów, olejki zapachowe, świece zapachowe; balsam do ciała, serum,
UWAGA wykonawca dostarcza - 2zestawy w 2019 oraz 2 zestawy w 2020r
	4
	zest.
	Nazwa producenta: …………………………………
produkt: …………………………………
	
	

	26.7. 
	Zestaw kosmetyków pielęgnacyjnych do pielęgnacji całego ciała welness i spa: relaksująco - stymulujace: peeling do ciała, maski do ciała, oliwki do masażu, , folia do zawijania i do okładów, olejki zapachowe, świece zapachowe; balsam do ciała, serum,
UWAGA wykonawca dostarcza - 2 zestawy w 2019 oraz 2 zestawy w 2020r
	4
	zest.
	Nazwa producenta: …………………………………
produkt: …………………………………
	
	

	
	27. Materiały dydaktyczne do prowadzenia szkolenia makijaż kreacyjny
	 
	 

	27.1. 
	Zestaw kosmetyków do makijażu: 
· Podkład rozświetlający Podkład dający efekt rozświetlenia ; Podkład matujący Podkład o poj 30 ml;
· Klej do rzęs Klej do aplikacji rzęs; 
· Sztuczne rzęsy Dekoracyjne sztuczne rzęsy; 
· Tusz do rzęs Tusz o właściwościach wydłużających rzęsy 7ml; 
· Pomadki Pomadki do ust w różnych kolorach; 
· Paletka cieni do powiek Zestaw cieni do powiek o różnej kolorystyce min 8 kolorów; 
· Paleta korektorów Paleta do korygowania defektów skóry min 6 kolorów; 
· Puder sypki Puder transparentny do utrwalenia podkładu dla każdego typu cery 15g; 
· Konturówki do oczu Konturówki do oczu o różnej kolorystyce; 
· Róż do pliczków Róże do policzków o różnej kolorystyce; 
· Bronzery Bronzery do modelowania i korekty kształu twarzy o różnej kolorystyce prasowane;
·  Rozświetlacz Rozświetlające pudry  do policzków o różnej kolorystyce prasowane; Eyelinery Eyelinery o różnej kolorystyce 7ml; 
· Korektory pod oczy Produkty do korygowania mankament w okolicy oka 7 ml w tubie; 
· Gąbki lateksowe do podkładu Gąbeczki lateksowe w kształcie łezki; 
	4
	Zestaw
	Nazwa producenta: …………………………………
produkt: …………………………………
	 
	 

	27.2. 
	Akcesoria pasmanteryjne: koronki, bibułki, koraliki,
	16
	Zestaw
	Nazwa producenta: …………………………………

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM BRUTTO
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach. 
......................................................................................

........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 

   (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)
�rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)


�W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie)


� Brak podania w załączniku nr 1 do SIWZ tabela - Specyfikacja techniczna -nazwy producenta/modelu oferowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp


�Brak podania w załączniku nr 1 do SIWZ tabela - Specyfikacja techniczna -nazwy producenta/modelu oferowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp


�rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)


�W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie)


� Brak podania w załączniku nr 1B do SIWZ tabela - Specyfikacja techniczna -nazwy producenta/modelu oferowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp





ZP.3.2018
Strona 4 z 71

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]. o Europejski Fundusz Spoteczn
Program Regionalny 4Z0es. Zdrowe zycie, czysty zysk . e

Fundusze : : .
, Europejskie - séfsckzgosmllta gy Unia Europejska -



